## ปร.6_สรุปราคากลางงานก่อสร้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบ ปร.6
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา |  |  |  |  | BOQ Rev.02
□ ประเภทงาน |  | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
□ หน่วยงานออกแบบ |  | แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
□ แบบเลขที่ |  | 01-04-AA00-02 Rev.02
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
□ วันที่ |  | เดือน | พศ.
ลำดับ | รายการ |  |  | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้าง
1.1 งานก่อสร้าง
2 | หมวดงานครุภัณฑ์
2.1 งานครุภัณฑ์
3 | หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ
3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ
สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด |  |  |  | หน่วย : บาท
ราคากลาง

## ปร.5(ก)_สรุปค่าก่อสร้าง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง | [8 empty] | แบบ ปร.5 (ก)
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา | [8 empty] | BOQ Rev.02
□ ประเภทงาน |  | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
□ หน่วยงานออกแบบ |  | แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
□ แบบเลขที่ |  | 01-04-AA00-02 Rev.02
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 | จำนวน |  | แผ่น
□ วันที่ |  | เดือน |  | พศ.
ลำดับ | รายการ |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง |  | FACTOR F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน
2 | หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
3 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
5 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
6 | หมวดงานสถาปัตยกรรมหลัก
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ลำดับ 1-6)
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย……………..…...…………………..%
เงินประกันผลงานหัก………..….……………………..%
ดอกเบี้ยเงินกู้…...……………...….……………………..%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม………..……………...……..……………%
[6 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | หน่วย : บาท
|  | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | จำนวน |  | ตร.ม. | เฉลี่ย |  | บาท/ตร.ม.

## ปร.5(ข)_สรุปครุภัณฑ์จัดชื้อ
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [7 empty] | แบบ ปร.5(ข)
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา | [7 empty] | BOQ Rev.02
□ ประเภทงาน |  | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
□ หน่วยงานออกแบบ |  | แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
□ แบบเลขที่ |  | 01-04-AA00-02 Rev.02
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 (จัดซื้อครุภัณฑ์) | จำนวน |  | แผ่น
□ วันที่ |  | เดือน | พศ.
ลำดับ | รายการ |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง |  | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ งานสถาปัตยกรรม
2 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
3 | ครุภัณฑ์จัดซื้องานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
4 | ครุภัณฑ์จัดซื้องานระบบสุขาภิบาล
|  |  |  | รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  |  |  | หน่วย : บาท

## แบบ ปร.4 สถาปัตยกรรม (hidden)
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม |  |  |  | วันที่ | 0 | เดือน | 0 | พ.ศ. | 0
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานสถาปัตยกรรม
1 | ส่วนอาคารระบบวิศวกรรม
1.1 | งานพื้น | [9 empty] | 39000
| F1 - พื้นEPOXY หนา 2 มม. ระบบ SELF LEVELLING |  | 1300 | ตร.ม. | 750 | 975000 | 100 | 130000 | 1105000
| F2 - พื้นPU หนา 1.5 มม. ระบบ COATING |  | 60 | ตร.ม. | 550 | 33000 | 100 | 6000 | 39000
| F3 - พื้นทางเดิน+ห้องเก็บเอกสาร |  | 140 | ตร.ม. | 600 | 84000 | 100 | 14000 | 98000
1.2 | งานผนัง | [9 empty] | 0
|  |  |  | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ฉาบปูนเรียบ (ผนังภายใน) |  | 0 | ตร.ม. | 51 | 0 | 82 | 0 | 0
1.3 | งานประตู - หน้าต่าง | [9 empty] | 230000
| ประตูบานเปิดเดี่ยว 0.80x2.10 ม.เหล็กบุฉนวน PU. พร้อมช่องแสง |  | 3 | ชุด | 15000 | 45000 | 0 | 0 | 45000
| ประตูบานเปิดคู่ 2.00x2.10 ม.เหล็กบุฉนวน PU. พร้อมช่องแสง |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000
| ประตูบานเหล็กม้วน 3.50x2.10 ม. |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| ประตูบานเหล็กม้วน 7.50x3.00 ม. |  | 2 | ชุด | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
| ประตูบานเหล็กม้วน 3.50x3.00 ม. |  | 2 | ชุด | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 60000
1.4 | งานทาสี
| สีน้ำ อะครีลิค ชนิดภายใน (เลือกสีภายหลัง) |  | 459 | ตร.ม. | 50 | 22950 | 30 | 13770 | 36720
| ทาสีผนัง สีน้ำ อะครีลิค ชนิดภายนอก (เลือกสีภายหลัง) |  | 107 | ตร.ม. | 52 | 5564 | 34 | 3638 | 9202
| ทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำ อะครีลิค ชนิดภายนอก (เลือกสีภายหลัง) |  | 107 | ตร.ม. | 52 | 5564 | 34 | 3638 | 9202
1.5 | งานหลังคา | [9 empty] | 152460
| หลังคาเหล็กเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47 mm.ติดตั้งพร้อมฉนวนPU FOAM หนา 1" ด้านล่างปิดทับด้วยเหล็กเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.28 mm. |  | 116 | ตร.ม. | 905 | 104980 | 70 | 8120 | 113100
| ครอบสัน/ครอบข้างหลังคา |  | 108 | เมตร | 220 | 23760 | 50 | 5400 | 29160
| รางน้ำสแตนเลสกว้าง 40 ซม. |  | 24 | เมตร | 400 | 9600 | 25 | 600 | 10200
1.6 | งานรื้อถอน | [9 empty] | 1680
| รื้อถอนผนังเบา |  | 42 | ตร.ม. | 0 | 0 | 40 | 1680 | 1680
1.7 | 1.7 งานอื่นๆ | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | รวมรายการที่ 1 |  |  |  | 519418 |  | 186846 | 1681264 |  | 706264
| รวมรายการ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  |  | 519418 |  | 186846 | 1681264 |  | 706264
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง |  |  |  |  | 1681264 |  |  |  | หน่วย : บาท | #REF!
หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4 งานโครงสร้าง-โยธา (hidden)
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารผลิตยาและเคมีภัณฑ์ หลังใหม่ องค์การเภสัชกรรม สาขา ธัญบุรี |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม |  |  |  | วันที่ | 0 | เดือน | 0 | พ.ศ. | 0
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
| รวมรายการ หมวดงานโครงสร้าง-โยธา 1-7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง |  |  |  |  | 0 |  |  |  | หน่วย : บาท
ศูนย์บาทถ้วน
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4 งานระบบไฟฟ้า (hidden)
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม |  |  |  | วันที่ | 0 | เดือน | 0 | พ.ศ. | 0
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง
| รวมรายการ 1-12 หมวดงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง |  |  |  |  | 0 |  |  |  | หน่วย : บาท | 0
ศูนย์บาทถ้วน
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## ปร4 สถาปัตยกรรมหลัก
แบบ ปร.4
|  |  |  | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [5 empty] | BOQ Rev.02
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานสถาปัตยกรรม
1 | ส่วนอาคารอำนวยการชั้นใต้ดิน
1.1 | งานพื้น
| F1 - พื้นEPOXY หนา 2 มม. ระบบ SELF LEVELLING |  |  | ตร.ม.
| F2 - พื้นPU หนา 1.5 มม. ระบบ COATING |  |  | ตร.ม.
| F3 - พื้นหินขัด |  |  | ตร.ม.
1.2 | งานผนัง
| เสาเอ็น |  |  | ม.
| ผนังก่ออิญมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.75 ม. มาตรฐาน G4 |  |  | ตร.ม.
| ฉาบปูนเรียบ |  |  | ตร.ม.
1.3 | งานประตู - หน้าต่าง
| ประตูบานเปิดคู่ 2.10x2.10 ม.เหล็กบุฉนวน PU. พร้อมช่องแสง |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดเดี่ยว 0.80x2.10 ม.เหล็กบุฉนวนPU. พร้อมช่องแสง |  |  | ชุด
| ประตูบานเหล็กม้วน 3.50x2.30 ม. |  |  | ชุด
| ประตูบานเหล็กม้วน 3.55x2.50 ม. |  |  | ชุด
| ประตูบานเหล็กม้วน 3.50x2.80 ม. |  |  | ชุด
| ประตูบานเหล็กม้วน 7.50x3.00 ม. |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดคู่ 1.90x1.08 ม. |  |  | ชุด
| หน้าต่างบานกระทุ้ง 0.60x0.80 ม. |  |  | ชุด
1.4 | งานทาสี
| ผนัง/โครงสร้างคสล. เดิม ทำความสะอาด ทาสีน้ำ อะครีลิคชนิดภายนอก เกรดพรีเมี่ยม (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
| ผนัง/โครงสร้างเหล็กลวดตาข่าย เดิม ทำความสะอาด ทาสีน้ำมัน เกรดพรีเมี่ยม (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
| ผนัง/โครงสร้างเหล็ก เดิม ทำความสะอาด ทาสีน้ำมัน เกรดพรีเมี่ยม (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
| ท้องพื้นชั้น1/โครงสร้างคสล. เดิม ทำความสะอาด ทาสีน้ำ อะครีลิคชนิดภายนอก เกรดพรีเมี่ยม (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
1.5 | งานหลังคา
| หลังคา ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ลูกฟูกลอนเล็กสีเทาเข้มความสูงไม่น้อยกว่า 8 mm. |  |  | ตร.ม.
| C-Lip Channel 100x50x20x2.3 mm. |  |  | กก.
| สีน้ำมันทาเหล็ก |  |  | ตร.ม
| Flashing |  |  | ม.
1.6 | งานรื้อถอน
| งานรื้อถอน ผนังยิบซั่มบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว |  |  | ตร.ม.
| งานรื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น |  |  | ตร.ม.
| งานรื้อถอน ชุดประตู พร้อมกระจก เดิม |  |  | ตร.ม.
| งานรื้อถอน วัสดุมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม |  |  | ตร.ม.
| งานรื้อถอน โครงหลักคาเหล็ก เดิม |  |  | ตร.ม.
1.7 | งานอื่นๆ
| ฝาบ่อเก็บน้ำสแตนเลส 1200x1200 มม. (Hatch Door) |  |  | ชุด
| ทาสีตะแกรงระบายน้ำ |  |  | ตร.ม.
| ซ่อมผิวพื้น |  |  | ตร.ม.
รวมรายการที่ 1
รวมรายการ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรม
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท

## ปร4 สถาปัตยกรรมภายใน
แบบ ปร.4
|  |  |  | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [5 empty] | BOQ Rev.02
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
. | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานสถาปัตยกรรม
1 | งานรื้อถอน
| 1.1 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน |  |  | ตร.ม.
| 1.2 งานรื้อพื้นปูกระเบื้อง |  |  | ตร.ม.
| 1.3 งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง |  |  | ตร.ม.
| 1.4 งานรื้อถอนฝ้ายิปซั่มบอร์ด |  |  | ตร.ม.
| 1.5 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ |  |  | ชุด
| 1.6 งานรื้อถอนประตู |  |  | ชุด
| 1.7 งานรื้อถอนหน้าต่าง |  |  | ชุด
| 1.8 งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง |  |  | ตร.ม.
| 1.9 งานรื้อถอนตู้เก็บของสูงชนฝ้า |  |  | เมตร
รวมรายการ 1
2 | งานผิวพื้น
| 2.1 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหิน 60x60 ซม. |  |  | ตร.ม.
| 2.2 พื้นกระเบื้องยางคลิ๊กล็อค ชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ |  |  | ตร.ม.
| 2.3 พื้น Epoxy ระบบ salf Leveling หนา 2.00 มม. ราคารวมค่าแรง |  |  | ตร.ม.
| 2.4 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม.(ผิวไม่ลื่น)ราคาไม่รวม กระเบื้องบันได |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 2
3 | งานผนัง
| 3.1 ผนังเดิมทาสี อะคริลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
| 3.2 ผนัง ยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. บนโครงเคร่าเหล็ก C-line |  |  | ตร.ม.
| 3.2.1ทาสีอะครีลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
| 3.3 ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ |  |  | ตร.ม.
| 3..3.1ทาสีอะครีลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
| 3.4 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ หลายหิน 60x60 ซม. |  |  | ตร.ม.
| 3.5 ผนังกระจกใส Temper พร้อมกรอบอลูมิเนียมสีดำสูง 2.5 เมตร และทำผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. C-line ทาสี อะครีลิคกึ่งเงาสูงถึงท้องพื้น |  |  | ตร.ม.
| 3.5.1 ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. C-line สูงถึงท้องพื้น |  |  | ตร.ม.
| 3.5.2 กระจกใส Temper หนา 12 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 3.5.3 กรอบอลูมิเนียมสีดำ |  |  | เมตร
| 3..6.2ทาสีอะครีลิคกึ่งเงา สูงถึงท้องพื้น |  |  | ตร.ม.
| 3.6 ผนังกระจกฝ้า Temper พร้อมกรอบอลูมิเนียมสีดำสูง 2.5 เมตร และทำผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. C-line ทาสี อะครีลิคกึ่งเงาสูงถึงท้องพื้น |  |  | ตร.ม.
| 3.6.1 ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. C-line ทาสี อะครีลิคกึ่งเงาสูงถึงท้องพื้น |  |  | ตร.ม.
| 3..6.2ทาสีอะครีลิคกึ่งเงา สูงถึงท้องพื้น |  |  | ตร.ม.
| 3.6.3 กระจกฝ้า Temper หนา 12 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 3.6.4 กรอบอลูมิเนียมสีดำ |  |  | เมตร
| 3.7 ผนังกระจกใส Temper พร้อมกรอบอลูมิเนียมสีดำสูง 1.7 เมตร และติดสติ๊กเกอร์ฝ้าสูงจาพื้น 80 ซม. |  |  | ตร.ม.
| 3.7.1 กระจกฝ้า Temper หนา 12 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 3.7.2 กรอบอลูมิเนียมสีดำ |  |  | เมตร
| 3.8 ผนังกรุหินอ่อนเทียม |  |  | ตร.ม.
| 3.9 ผนัง ยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. บนโครงเคร่าเหล็ก C-line ทาสีอะครีลิคกึ่งเงา ภายในสอดใส้ ฉนวนกันเสียงใยหิน |  |  | ตร.ม.
| 3.9.1 ผนัง ยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. บนโครงเคร่าเหล็ก C-line |  |  | ตร.ม.
| 3.9.2 ฉนวนกันเสียงใยหิน ราคารวมค่าแรง |  |  | ตร.ม.
| 3..9.3ทาสีอะครีลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
วัสดุตกแต่งผนังเพิ่มเติม
| 3.10 ลามิเนตตกแต่งในส่วน โถงต้อนรับ ราคารวมค่าแรง |  |  | ตร.ม.
| 3.11 หินอ่อนตกแต่ง |  |  | ตร.ม.
| 3.12 บัวสแตนเลสสีเงินปัดลายสูง10 ซม. ผนังภายในทั้งหมด |  |  | เมตร
3.13 กระจกใสเทมเปอร์กรอบอลูมิเนียม เพิ่มเติมตามรูปตัด E-H
| 3.13.1 กระจกใส Temper หนา 12 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 3.13.2 กรอบอลูมิเนียมสีดำ |  |  | เมตร
| 3.14 ระแนงเหล็กชุบสังกะสีอบสีบริเวณโถงต้อนรับ (หน้าLIFT) ราคารวมติดตั้ง |  |  | ตร.ม.
| 3.15 กรุยเชิงสแตนเลสตกแต่ง หน้าลิฟท์ ราคารวมติดตั้ง |  |  | เส้น
| 3.16 แผ่นสแตนเลสมิลเลอร์ปัดลาย ตกแต่งหน้าลิฟท์ ราคารวมติดตั้ง |  |  | ตร.ม.
| 3.17 กระจกเงาตกแต่งในลิฟท์ 5มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 3.18 อลูมิเนียมคอมโพสิท ภายในลิฟท์ |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 3
4 | งานประตู - หน้าต่าง
4.1 ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สีดำ บานเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมช่องแสง (รายละเอียดตามแบบ) ยกเลิกเนื่องจากได้มีการปรับปรุงแล้ว
| 4.2 ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สีดำ บานเปิดคู่ พร้อมช่องแสง (รายละเอียดตามแบบ) |  |  | ชุด
| 4.3 ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สีดำ บานเปิดคู่ (รายละเอียดตามแบบ) |  |  | ชุด
| 4.4 ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สีดำ บานเปิดเดี่ยว (รายละเอียดตามแบบ) |  |  | ชุด
| 4.5 ประตูเหล็ก กันไฟบานเปิดคู่ 160x230 (รายละเอียดตามแบบ) ราคารวมค่าแรง |  |  | ชุด
| 4.6 ประตูเหล็ก กันไฟบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง 90x200 (รายละเอียดตามแบบ) ราคารวมค่าแรง |  |  | ชุด
| 4.7 ประตูบานเลื่อนโครงไม้เนื้อแข็ง กันชื้น กรุลามิเนต (รายละเอียดตามแบบ) |  |  | ชุด
| 4.8 ประตูเหล็ก กันไฟบานเปิดคู่ 140x230 (รายละเอียดตามแบบ) ราคารวมค่าแรง |  |  | ชุด
| 4.9 ประตูไม้โครงไม้เนื้อแข็ง กรุลามิเนต พร้อมช่องแสง (รายละเอียดตามแบบ) |  |  | ชุด
| 4.10 ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สีดำ บานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสง (รายละเอียดตามแบบ) |  |  | ชุด
4.11 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บาน Fix แบ่ง 3ช่อง (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.11.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.11.2 กรอบนอกอลูมิเนียม สีดำ |  |  | เมตร
| 4.11.3 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.11 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.11 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
4.12 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บาน Fix (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.12.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.12.2 กรอบนอกอลูมิเนียม สีดำ |  |  | เมตร
| 4.12.3 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.12 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.12 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
4.13 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บาน Fix แบ่ง 4 ช่อง (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.13.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.13.2 กรอบนอกอลูมิเนียม สีดำ |  |  | เมตร
| 4.13.3 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.13 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.13 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
4.14 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บาน Fix แบ่ง 5 ช่อง (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.14.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.14.2 กรอบนอกอลูมิเนียม สีดำ |  |  | เมตร
| 4.14.3 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.14 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.14 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
4.15 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บาน Fix แบ่ง 4 ช่อง (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.15.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.15.2 กรอบนอกอลูมิเนียม สีดำ |  |  | เมตร
| 4.15.3 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.15 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.15 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
4.16 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บาน เลื่อน แบ่ง 4 ช่อง (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.16.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.16.2 กรอบนอกอลูมิเนียม ชุดบานเลื่อน สีดำ |  |  | เมตร
| 4.17.3 กรอบบานอลูมิเนียม ชุดบานเลื่อน สีดำ |  |  | เมตร
| 4.17.4 กุญแจฝังบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม |  |  | ชุด
| 4.17.5 ลูกล้อเลื่อนบานคู่ |  |  | ชุด
| 4.16.6 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.16 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.16 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
4.17 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บานเลื่อน แบ่ง 4 ช่อง (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.16.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.16.2 กรอบนอกอลูมิเนียม ชุดบานเลื่อน สีดำ |  |  | เมตร
| 4.17.3 กรอบบานอลูมิเนียม ชุดบานเลื่อน สีดำ |  |  | เมตร
| 4.17.4 กุญแจฝังบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม |  |  | ชุด
| 4.17.5 ลูกล้อเลื่อนบานคู่ |  |  | ชุด
| 4.16.6 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.16 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.16 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
4.18 หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม. บานเลื่อน แบ่ง 4 ช่อง (รายละเอียดตามแบบ)
| 4.16.1 วงกบอลูมิเนียม |  |  | เมตร
| 4.16.2 กรอบนอกอลูมิเนียม ชุดบานเลื่อน สีดำ |  |  | เมตร
| 4.17.3 กรอบบานอลูมิเนียม ชุดบานเลื่อน สีดำ |  |  | เมตร
| 4.17.4 กุญแจฝังบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม |  |  | ชุด
| 4.17.5 ลูกล้อเลื่อนบานคู่ |  |  | ชุด
| 4.16.6 กระจกใส หนา6 มม. |  |  | ตร.ฟ.
| รวมราคาหน้าต่าง 4.16 (ราคาต่อ1ชุด) |  |  | ชุด
| รวมราคาหน้าต่าง 4.16 ทั้งหมดที่ปรากฏในแบบ |  |  | ชุด
รวมรายการ 4
5 | งานสุขภัณฑ์
งานสุขภัณฑ์ ชั้น1
| 5.1 อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาเตอร์ |  |  | ชุด
| 5.2 ก๊อกน้ำ (อ่างล้างหน้า) ราคารวมค่าแรง |  |  | ชุด
| 5.3 สายชำระ |  |  | ชุด
| 5.4 ชักโครก |  |  | ชุด
| 5.5 ตะแกรงกันกลิ่น |  |  | ชุด
| 5.6 กระจกเงา 5มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 5.7 ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส |  |  | ชุด
| 5.8 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (อ่างล้างหน้า) ราคารวมค่าแรง |  |  | ชุด
| 5.9 โถปัสสาวะชาย |  |  | ชุด
| 5.10 ชุดมือจับสำหรับห้องน้ำคนพิการ |  |  | ชุด
| 5.11 ราวกันลื่นห้องน้ำคนพิการ ยาว 50 ซม. |  |  | ชุด
| 5.12 ราวทรงตัว ตัว L |  |  | ชุด
| 5.13 ผนังห้องน้ำ HPL |  |  | ชุด
งานสุขภัณฑ์ ชั้น2
| 5.1 อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาเตอร์ |  |  | ชุด
| 5.14 ก๊อกน้ำ (อ่างล้างหน้า) |  |  | ชุด
| 5.15 สายชำระ |  |  | ชุด
| 5.16 ชักโครก |  |  | ชุด
| 5.17 ตะแกรงกันกลิ่น |  |  | ชุด
| 5.18 กระจกเงา 5มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 5.19 ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส |  |  | ชุด
| 5.20 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (อ่างล้างหน้า) |  |  | ชุด
| 5.21 โถปัสสาวะชาย |  |  | ชุด
| 5.22 ผนังห้องน้ำ HPL |  |  | ชุด
งานห้องน้ำเพิ่มเติม
| 5.22 ทับหลังหินแกรนิตสีดำ |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 5
6 | งานฝ้า
| 6.1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า C-line ทาสีอะคริลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
| 6.2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า C-lineปิดทับด้วย |  |  | ตร.ม.
| 6.2.1ฝ้าอะคูสติคสีดำ |  |  | ตร.ม.
| 6.3 ท้องพื้นฉาบเรียบ |  |  | ตร.ม.
| 6.3.1 ทาสีอะคริลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
| 6.4 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าT-BAR ชนิดทนความชื้น ทาสีอะคริลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
| 6.5 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า C-line |  |  | ตร.ม.
| 6.5.1 ลามิเนตลายไม้ |  |  | ตร.ม.
| 6.6 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงเคร่า C-line ทาสีอะคริลิคกึ่งเงา |  |  | ตร.ม.
ฝ้าตกแต่งเพิ่มเติม บริเวณโถงต้อนรับ
| 6.7 ตะแกรงเหล็กฉีกสีดำ พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง ช่องกว้างรู 34 มม. ช่องยาวรู 76.2 มม.หนา 2.3 มม. |  |  | ตร.ม.
| 6.8 ระแนงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (ราคารวมติดตั้ง) |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 6
7 | งานเฟอร์นิเจอร์ Built in (ราคารวมค่าแรงการติดตั้ง)
| 7.1 BF-1 เคาเตอร์ต้อนรับ |  |  | เมตร
| 7.1.1 BF-1 ราคาหินสีขาว เพิ่มเติม |  |  | ตร.ม.
| 7.1.2 BF-1 ราคาหินสีดำ เพิ่มเติม |  |  | ตร.ม.
| 7.2 BF-2 ตู้โชสูง |  |  | เมตร
| 7.3 BF-3 บริเวณส่วนต้อนรับ กองประชาสัมพันธ์ |  |  | เมตร
| 7.3.1 BF-3 ราคาหินสีขาว เพิ่มเติม |  |  | ตร.ม.
| 7.4 BF-4 บริเวณส่วนต้อนรับ แผนกสารบรรณ |  |  | เมตร
| 7.4.1 BF-4 ราคาหินสีขาว เพิ่มเติม |  |  | ตร.ม.
| 7.5 BF-5 ตู้เก็บเอกสารสูง |  |  | เมตร
| 7.6 BF-6 ตู้ลอยเก็บเอกสาร |  |  | เมตร
| 7.7 BF-7 ตู้ลอยเก็บเอกสาร |  |  | เมตร
| 7.8 BF-8 ตู้เก็บเอกสาร แผนกบุคคล |  |  | เมตร
| 7.9 BF-9/1 เคาเตอร์ต้อนรับ กองกฏหมาย |  |  | เมตร
| 7.9.1 BF-9/1 ราคาหินสีขาว เพิ่มเติม |  |  | ตร.ม.
| 7.10 BF-9/2 ตู้ด้านหลังเคาเตอร์ต้อนรับ กองกฏหมาย |  |  | เมตร
| 7.10.1 BF-9/2 ราคาหินสีขาว เพิ่มเติม |  |  | ตร.ม.
| 7.11 BF-10 |  |  | เมตร
| 7.12 DISPLAY โถงต้อนรับ |  |  | เมตร
รวมรายการ 7
8 | งานตกแต่งบันได
| 8.1 กระเบื้องแกรนิตโต้ |  |  | ตร.ม.
| 8.2 จมูกบันไดอลูมิเนียม สีเงิน |  |  | เมตร
| 8.3 ราวจับสแตนเลส ราคารวมค่าติดตั้ง |  |  | เมตร
| 8.4 กระจกใส 8มม. |  |  | ตร.ฟ.
| 8.5 งานทาสี อะคริลิคกึ่งเงา บริเวณบันได |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 8
รวมรายการ 1-8 หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท
FL-4
LM-5
8
MA-1
FL-1
FL-2
FL-2
PX1A
P1A
P1B
P1C
P2A
P2B
P2C
P3
P4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
C-1A
C-2A
C-3A
C-4A
C-1B
C-1C

## แบบ ปร.4 งานโครงสร้าง-โยธา
แบบ ปร.4
|  |  |  | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [5 empty] | BOQ Rev.02
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
1.1 | โครงสร้าง Plat Form สำหรับวางเครื่อง CDU Floor 1
| WF-200x150x6x9 mm. |  |  | กก.
| WF-150x100x6x9 mm. |  |  | กก.
| Channel 75x40x5x7 mm. |  |  | กก.
| Checker Plate Steel 3.2 mm. |  |  | กก.
| Steel Plate SP1 |  |  | ชุด
| Steel Plate SP2 |  |  | ชุด
| Steel Plate 9 mm. ตัดตามแบบ 1 |  |  | ชุด
| Steel Plate 9 mm. ตัดตามแบบ 2 |  |  | ชุด
| Steel Plate 9 mm. ตัดตามแบบ 3 |  |  | ชุด
| ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 1.1
1.2 | โครงสร้างยกระดับพื้น Floor 1
| WF-100x100x6x8 mm. |  |  | กก.
| RT-100x50x2.3 mm. |  |  | กก.
| RT-75x50x2.3 mm. |  |  | กก.
| Steel Plate SP3 |  |  | ชุด
| Steel Plate SP4 |  |  | ชุด
| ไม้อัดซีเมนต์บอร์ด หนา 24 mm. |  |  | แผ่น
| Joint Sealant |  |  | ม.
| ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 1.2
1.3 | โครงสร้าง Plat Form วางเครื่อง CDU กันสาด ชั้น 2
| Channel 100x50x5x7.5 mm. |  |  | กก.
| Steel Plate SP5 |  |  | ชุด
| Steel Plate SP6 |  |  | ชุด
| คอนกรีตหุ้มฐานเสา ขนาด 200x200x70 mm. (พร้อมตัดลบเหลี่ยม) |  |  | ฐาน
| ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 1.3
1.4 | เปิดช่องพื้น ไฟฟ้าประจำชั้น 2 3 4 5 และเสริมโครงสร้าง
| เปิดช่องพื้น คสล. |  |  | จุด
| WF-100x100x6x8 mm. |  |  | กก.
| Steel Plate PC1 |  |  | ชุด
| Steel Plate 9 mm. ตัดตามแบบ |  |  | ชุด
| ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว) |  |  | ตร.ม.
รวมรายการ 1.4
รวมรายการ หมวดงานโครงสร้าง-โยธา 1.1-1.4
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท

## ปร 4 ระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
แบบ ปร.4
|  |  |  | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [5 empty] | BOQ Rev.02
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
1 | MAIN DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD
MDB04-1-1.PANEL
| MDB04-1-1.PANEL (TYPE TEST ASSEMBLY Form 2b) - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessor |  |  | Set
| Surge Protection Type 1+2 3P |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| ACB 1,800AT/2500AF 3P 50kA -Drawout Type & Ground Fault Protection -Shunt Release & Undervoltage with time delay unit | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| ACB 1,500AT/1,600AF 3P 50kA -Drawout Type & Ground Fault Protection -Shunt Release & Undervoltage with time delay unit | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 800AT/1,000AF 3P 50kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 300AT/400AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 112-250AT/250AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| BusBar Connect CB to Busduct 1600A |  |  | Set
STATIC VAR GENERATOR WITH HARMONIC FUNTION
| SVG. With Harmonic Funtion - 400kvar. 400V 50Hz. - HMI & Control For SVG. |  |  | Set
| MCCB 300AT/400AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
DB04-B-1.PANEL
| DB04-B-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 300-400AT/400AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 112-250AT/250AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 30kA |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 2P 30kA |  |  | Set
DB04-1-1.PANEL
| DB04-1-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 300-400AT/400AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 112-250AT/250AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 30kA |  |  | Set
DB04-6-2.PANEL
| DB04-6-2.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 112-250AT/250AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 30kA |  |  | Set
LTG04-1-1.PANEL
| LTG04-1-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiring Control & Accessory |  |  | Set
Load Center
| Load Center 42 CCT (100A) Main Breaker |  |  | Set
| Load Center 18 CCT (100A) Main Breaker |  |  | Set
| Consumer Unit 6 CCT (100A) Main Breaker |  |  | Set
| Circuit Breaker Box |  |  | Set
| MCCB 100-160AT/250AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 30-50AT/100AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCB 40,50,63 AT 3P 6kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCB 20,32 AT 3P 6kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCB 20,32 AT 2P 10kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCB 16,20,32 AT 1P 6kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| RCD 16,20,32 AT 1P 6kA 30mA. | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| Isolator Switch 2P+PE 20A 230Vac |  |  | Set
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 1
2 | GROUNDING SYSTEMS | LIGHTING (ปรับปรุง)
| Ground 5/8"x10Ft | GROUND ROD |  | Set
| Ground Station |  |  | Set
| Concrete Ground Pit |  |  | Set
| IEC.01 120 Sq.mm | THW 95 MM6 |  | m.
| Bare CU. 120 Sq.mm | THW 95 MM7 |  | m.
| PVC 25mm. |  |  | m.
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 2
3 | LIGHTING, RECEPTACLE & SWITCH | LIGHTING (ปรับปรุง)
| Type 1 LED Recessed Luminaires Size : 600x1200 mm. Lamp : T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 2 LED Recessed Luminaires Size : 300x1200 mm. Lamp : T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 3 LED Surface Luminaires Size : 300x1200 mm. Lamp : T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 4 LED Recessed Luminaires Size : ≥ 80x1200 mm. Lamp : T8 1x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 5 LED Surface Luminaires Size : ≥ 60x1200 mm. Lamp : T8 1x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 6 V-Shape Size : 1200 mm. Lamp : T8 1x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 7 V-Shape Size : 1200 mm. Lamp : T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 9 Water Proof Size : 1200 mm. Lamp : T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 10 Recessed Square Downlight Size : ≥ 110x110 mm. Lamp : LED Bulb : E27 1x8W : ≥ 800lm./Lamp |  |  | Set
| Type 11 Surface Square Downlight Size : ≥ 100x100 mm. Lamp : LED Bulb : E27 1x8W : ≥ 800lm./Lamp |  |  | Set
| Type 12 Recessed Square Downlight Size : ≥ 110x200 mm. Lamp : LED Bulb : E27 2x8W : ≥ 800lm./Lamp |  |  | Set
| Type 13 Surface Square Downlight Size : ≥ 100x190 mm. Lamp : LED Bulb : E27 1x8W : ≥ 800lm./Lamp |  |  | Set
| Type 14 LED Spot / Track light Size : ≥ ø60 mm. Lamp : LED Par16 : 1x7W ≥ 600lm./Lamp |  |  | Set
| Type 15 LED Strip Line Lamp : LED : 6W/m ≥ 600lm./m |  |  | m
| Ceiling Luminaire Size : 600x600x320 mm Lamp : E27x5 LED Bulb 6W/lamp Material : Metal body decorate with wood White Glass |  |  | Set
| Single Switch 1 Gang |  |  | Set
| Single Switch 2 Gang |  |  | Set
| Single Switch 3 Gang |  |  | Set
| Two Way Switch 1 Gang |  |  | Set
| Two Way Switch 2 Gang |  |  | Set
| Single Switch 1 Gang (Water Proof) |  |  | Set
| Single Switch 2 Gang (Water Proof) |  |  | Set
| FAN SWITCH With LAMP STATUS 16A 230Vac |  |  | Set
| Single Receptacle 2P+G |  |  | Set
| Duplex Receptacle 2P+G |  |  | Set
| Duplex Receptacle 2P+G (Water Proof) Red color (Emer line Form Gen) |  |  | Set
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 3
4 | EMERGENCY SYSTEM | LIGHTING (ปรับปรุง)
4.1 | EMERGENCY LIGHT & EXIT SIGN | LIGHTING (ปรับปรุง)
| Exit Light 1x10W. LED Lamp Display 1 Side (2 Hour Operated (Min)) |  |  | Set
| Exit Light 1x10W. LED Lamp "EXIT" Display 1 Side (2 Hour Operated (Min)) |  |  | Set
| Remote Lamp Ceiling Type LED 2x9 W 12Vdc |  |  | Set
| Emergency Downlight Size : ≥ ø80 mm. Lamp : LED 10W 12 VDC ≥ 700lm. |  |  | Set
| Central Batterry With Receptacle 230Vac 50Hz Output 12Vdc 180 Watts (Battery Back Up > 2 hrs.) |  |  | Set
| Fire Host LED Lamp (Battery Back Up > 2hrs.) |  |  | Set
| FRC 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories |  |  | Lot
4.2 | EMERGENCY SWITCH SYSTEM | LIGHTING (ปรับปรุง)
| Emergency Switch (Bathroom call button) |  |  | Set
| Corridor light |  |  | Set
| Corridor light with Buzzer |  |  | Set
| Power Supply |  |  | Set
| Accessories |  |  | Lot
รวมรายการ 4
5 | POWER BUSDUCT & CABLE | WIRING
5.1 | Power Busduct & Accessories
CU.Busduct 1600 A
| CU.1600A. Busduct Internal Ground (IP55) |  |  | m.
| CU. Elbow 90 For Busduct (IP55) |  |  | Set
| CU. Flang End Connection to MDB. |  |  | Set
| CU. End Closure |  |  | Set
Plug - in Unit
| Plug - in Unit 400A. 3P 30kA |  |  | Set
| Plug - in Unit 250A. 3P 30kA |  |  | Set
Accessories for Busduct
| Floor Suport Busduct & Accessories | ACC. |  | Lot
Power Busduct & Accessories 5.1
5.2 | Cable | WIRING
| CV-FD 0.6/1kV 300 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 240 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 95 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 35 Sq.mm | THW 95 MM13 |  | m.
| FRC 120 Sq.mm |  |  | m.
| FRC 35 Sq.mm | THW 95 MM7 |  | m.
| FRC 4 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| FRC 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| IEC01 70 Sq.mm |  |  | m.
| IEC01 16 Sq.mm | THW 95 MM7 |  | m.
| IEC01 6 Sq.mm | THW 95 MM10 |  | m.
| IEC01 4 Sq.mm | THW 95 MM10 |  | m.
| IEC01 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| NYY 16 Sq.mm. |  |  | m.
| NYY 6 Sq.mm. |  |  | m.
| VCT/G 4 Sq.mm. |  |  | m.
| Cable Lug & Accessories | ACC. |  | Lot
Cable 5.2
รวมรายการ 5
6 | RACEWAY & CONDUIT | Raceway
6.1 | Raceway | Raceway
| Basket Cable Tray 400x65 T=1.7mm. |  |  | m.
| Cable Tray 800x100 T=2.0mm. (HDG.) With Cover | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Cable Tray 400x100 T=2.0mm. (HDG.) With Cover | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Wireway 300x100 T=1.6mm. (Epoxy) | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Wireway 100x75 T=1.2mm. (Epoxy) | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Support and Accessories | ACC. |  | Lot
Raceway 6.1
6.2 | Conduit | Raceway
| HDPE 50 mm | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 2 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Support and Accessories | ACC. |  | Lot
Conduit 6.2
รวมรายการ 6
7 | FIRE ALARM SYSTEMS
| Fire Alarm Control Panel - LCD Backlit Display, Power Supply - Telephone Central & Local Telephone Handset |  |  | Set
| Fault Isolator Module | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable 2-Wire detector Module | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable Control Module For Alarm Bell | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable Control Module For Zone Telephone | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable Control Relay Module for Lift | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Local Box Module Panel With wiring & Terminal | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Photoelectric Smoke Detector | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Rate-of-Ries Heat Detector | - Rate-of-Ries Heat Detector |  | Set
| Manual Station |  |  | Set
| Alram Bell 6" |  |  | Set
| Stobe light |  |  | Set
| Fire Phone Outlet with Plate Stainless |  |  | Set
| Graphic Annunciator - Size A2 Staless Plate | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
Cable & Conduit
| 1.0 Sq.mm. TWISTPAIR/SHIELD |  |  | m.
| 1.5 Sq.mm. TWISTPAIR/SHIELD |  |  | m.
| IEC01 1.5 Sq.mm | - THW 2.5 Sq.mm |  | m.
| FRC 1.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| FRC 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories |  |  | Lot
รวมรายการ 7
8 | TELPHONE & COMPUTER SYSTEM
| Computer Outlet RJ-45 Modular Type |  |  | Set
| UTP CAT 6 |  |  | m.
| 1" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3/4" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
ป้อม รปภ.ด้านหน้า.
| 4C Fiber Optic Single mode |  |  | m.
| Accessories Configuration |  |  | Lot
รวมรายการ 8
9 | MATV. & DIGITAL SIGNAGE SYSTEM
9.1 | MATV. SYSTEM
| Spiter 4 Way |  |  | Set
| Tap-Off 4 Way |  |  | Set
| TV. Outlet |  |  | Set
| RG 11 |  |  | m.
| RG 6 |  |  | m.
| 3/4" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories |  |  | Lot
MATV. SYSTEM 9.1
9.2 | DIGITAL SIGNAGE SYSTEM
| HDMI Cable |  |  | m.
| 1" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories |  |  | Lot
DIGITAL SIGNAGE SYSTEM 9.2
รวมรายการ 9
10 | CCTV. SYSTEM
| Fixed Dome IP Camera Indoor Type |  |  | Set
| Fixed Dome IP Camera Outdoor Type |  |  | Set
| 4C Fiber Optic Single mode |  |  | m.
| UTP Cat 6 |  |  | Set
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Wireway 100x100 T=1.2mm. (HDG.) | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Fiber Optics Connection and Wiring |  |  | Set
| Accessories |  |  | Lot
รวมรายการ 10
11 | SOUND SYSTEMS
| Ceiling Mount Speaker 6" (6w 100Vline) |  |  | Set
| Horn Speaker 30 W. |  |  | Set
| Volume Control 30 W. |  |  | Set
| Volume Control 12 W. |  |  | Set
| VTF 2Cx1.5 Sq.mm. |  |  | m.
| 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Wireway 100x100 T=1.2mm. (HDG.) | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories & Commissioning |  |  | Lot
รวมรายการ 11
12 | OTHER ELECTRICAL SYSTEMS
12.1 | High Volt Equipment & Transformer
| งานติดตั้ง Relay 49 & Testting Function |  |  | Lot
12.2 | งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าของเดิม
| งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าของเดิม |  |  | Lot
12.3 | งานติดตั้งท่อร้อยสายใต้ดิน อาคารอำนวยการ - ป้อม รปภ.ด้านหน้าองค์การเภสัชกรรม
| งาน Coring |  |  | Lot
| ขุดดินถมคืน |  |  | m3
| งานรื้อถอนพื้น Asphalt ของเดิม |  |  | m3
| ถมทรายหยาบ |  |  | m3
| Concrete Slab |  |  | m
| งานติดตั้งพื้น Asphalt ของใหม่ หนา 7 ซม. |  |  | m2
| Hand Hole |  |  | Set
รวมรายการ 12
รวมรายการ 1-12 หมวดงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท

## ปร4 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
แบบ ปร.4
|  |  |  | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [5 empty] | BOQ Rev.02
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | งานรื้อถอน
| รื้อถอดเครื่องปรับอากาศเดิม ชั้น 1 (ส่งคืน อภ.) |  |  | LOT
| รื้อถอดเครื่องปรับอากาศเดิม ชั้น 2 (ส่งคืน อภ.) |  |  | LOT
| รื้อถอดเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่ ชั้นใต้ดิน |  |  | LOT
รวมรายการที่ 1
2 | อาคารอำนวยการ ชั้น 1
2.1 | เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ
24k | FCU-1-1 |  |  | SET
18k | FCU-1-2 |  |  | SET
30k | FCU-1-3 |  |  | SET
18k | FCU-1-4 |  |  | SET
18k | FCU-1-5 |  |  | SET
18k | FCU-1-6 |  |  | SET
76k | FCU-1-7 |  |  | SET
48k | FCU-1-8 |  |  | SET
36k | FCU-1-9 |  |  | SET
18k | FCU-1-10 |  |  | SET
54k | FCU-1-11 |  |  | SET
48k | FCU-1-12 |  |  | SET
30k | FCU-1-13, FCU-1-14 |  |  | SET
24k | FCU-1-15 |  |  | SET
18k | FCU-1-16 |  |  | SET
18k | FCU-1-17 |  |  | SET
36k | FCU-1-18 |  |  | SET
18k | FCU-1-19 |  |  | SET
76k | FCU-1-20 |  |  | SET
24k | FCU-1-21 |  |  | SET
76k | FCU-1-22 |  |  | SET
54k | FCU-1-23 |  |  | SET
18k | FCU-1-24 |  |  | SET
18k | FCU-1-25, FCU-1-30 |  |  | SET
48k | FCU-1-26, FCU-1-27 |  |  | SET
30k | FCU-1-28, FCU-1-29 |  |  | SET
| CDU-1-1 |  |  | SET
| CDU-1-2 |  |  | SET
| อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน |  |  | LOT
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
| FCU/CDU-1-A |  |  | SET
| FCU/CDU-1-B |  |  | SET
| FCU/CDU-1-C |  |  | SET
| FCU/CDU-1-D |  |  | SET
2.2 | พัดลมระบายอากาศ
| EF-1-1 |  |  | SET
| EF-1-2 |  |  | SET
| EF-1-3 |  |  | SET
| EF-1-4 |  |  | SET
| EF-1-5 |  |  | SET
| EF-1-6 |  |  | SET
| EF-1-7 |  |  | SET
| EF-1-8 |  |  | SET
| EF-1-9 |  |  | SET
| EF-1-10, EF-1-11 |  |  | SET
| EF-1-12 to EF-1-14 |  |  | SET
| EF-1-15 |  |  | SET
| EF-1-16 |  |  | SET
| EF-1-17A ,EF-1-17B |  |  | SET
| EF-1-18 |  |  | SET
| EF-1-19 |  |  | SET
| EF-1-20 |  |  | SET
| EF-1-21, EF1-22 |  |  | SET
| EF-1-23, EF1-24 |  |  | SET
| EF1-25 |  |  | SET
| EF1-26 |  |  | SET
| EF1-27 |  |  | SET
| EF1-28 |  |  | SET
| EF1-29 |  |  | SET
| EF1-30 |  |  | SET
| EF1-31 |  |  | SET
| EF1-32 |  |  | SET
| EF1-33 |  |  | SET
| ACT-1-1 to ACT-1-4 |  |  | SET
| อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน |  |  | LOT
รวมรายการที่ 2
3 | อาคารอำนวยการ ชั้น 2
3.1 | เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ
| FCU-2-1 |  |  | SET
| FCU-2-2 |  |  | SET
| FCU-2-3, FCU-2-4 |  |  | SET
| FCU-2-5 |  |  | SET
| CDU-2-1 |  |  | SET
| อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน |  |  | LOT
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
| FCU/CDU-2-A, FCU/CDU-2-B |  |  | SET
| FCU/CDU-2-C |  |  | SET
3.2 | พัดลมระบายอากาศ
| EF-2-1 |  |  | SET
| EF-2-2 |  |  | SET
| EF-2-3, EF-2-4 |  |  | SET
| EF-2-5, EF-2-6 |  |  | SET
| EF-2-7 |  |  | SET
| EF-2-8 |  |  | SET
| EF-2-9 |  |  | SET
| EF-2-10 |  |  | SET
| EF-2-11 |  |  | SET
| EF-2-12 |  |  | SET
| EF-2-13 |  |  | SET
| EF-2-14 |  |  | SET
| EF-2-15 |  |  | SET
| EF-2-16 |  |  | SET
| อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน |  |  | LOT
รวมรายการที่ 3
4 | อาคารอำนวยการ ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า
4.1 | พัดลมระบายอากาศ
| EF-B-1 to EF-B-8 |  |  | SET
| EF-B-9 |  |  | SET
| EF-B-10 |  |  | SET
| EF-B-11 |  |  | SET
| EF-B-12 |  |  | SET
| EF-B-13 |  |  | SET
| EF-B-14 |  |  | SET
| EF-R-1 |  |  | SET
| อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน |  |  | LOT
รวมรายการที่ 4
5 | งานท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ
5.1 | COPPER TUBE, TYPE L
| Dia 1-5/8" |  |  | M.
| Dia 1-3/8" |  |  | M.
| Dia 1-1/8" |  |  | M.
| Dia 7/8" |  |  | M.
| Dia 3/4" |  |  | M.
| Dia 5/8" |  |  | M.
| Dia 1/2" |  |  | M.
| Dia 3/8" |  |  | M.
| Dia 1/4" |  |  | M.
| ALUMINIUM JECKET |  |  | LOT
| FITTING & ACCESSORIES |  |  | LOT
| SUPPORT & HANGER |  |  | LOT
| TESTING, CLEANING & PAINTING |  |  | LOT
| SLIM DUCT |  |  | LOT
CLOSED CELL INSULATION
FOR COPPER PIPE 3/4" THK
| Dia 1-5/8" |  |  | M.
| Dia 1-3/8" |  |  | M.
| Dia 1-1/8" |  |  | M.
| Dia 7/8" |  |  | M.
| Dia 3/4" |  |  | M.
| Dia 5/8" |  |  | M.
| Dia 1/2" |  |  | M.
| Dia 3/8" |  |  | M.
| Dia 1/4" |  |  | M.
5.2 | CONDENSATE DRAIN PIPE, PVC Class 8.5
| Dia 1-1/4" |  |  | M.
| Dia 1" |  |  | M.
| Dia 3/4" |  |  | M.
| SCAN & CORING FOR DRAIN |  |  | LOT
| FITTING & ACCESSORIES |  |  | LOT
| SUPPORT & HANGER |  |  | LOT
| TESTING, CLEANING & PAINTING |  |  | LOT
CLOSED CELL INSULATION
FOR DRAIN PIPE 3/4" THK
| Dia 1-1/4" |  |  | M.
| Dia 1" |  |  | M.
| Dia 3/4" |  |  | M.
5.3 | REFRIGERANT
| งานเติมสารทำความเย็นเข้าระบบ |  |  | LOT
รวมรายการที่ 5
6 | งานท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ
6.1 | แผ่นเหล็กอาบสังกะสี
| USG No.22 |  |  | FT2
| USG No.24 |  |  | FT2
| USG No.26 |  |  | FT2
| AIR CHAMBER USG No.26 |  |  | FT2
| FITTING & ACCESSORIES |  |  | LOT
| SUPPORT & HANGER |  |  | LOT
| TESTING, CLEANING & PAINTING |  |  | LOT
FLEXIBLE AIR DUCT
| Dia 10" |  |  | M.
ฉนวนท่อลม
| CLOSE CELL INSULATION THK.1" DENSITY 64 Kg/m3 |  |  | FT2
6.2 | หน้ากากลม
SUPPLY AIR GRILLE
| SAG 30"x10" W/VD |  |  | EA.
| SCD 16"x16" W/VD |  |  | EA.
| SCD 14"x14" W/VD |  |  | EA.
| SCD 12"x12" W/VD |  |  | EA.
| SCD 10"x10" W/VD |  |  | EA.
RETURN AIR GRILLE
| RAG 48"x24" |  |  | EA.
| RAG 30"x10" |  |  | EA.
| RAG 24"x24" |  |  | EA.
EXHAUST AIR LOUVER
| EAL 32"x10" W/SCREEN&RAINHOOD |  |  | EA.
| EAL 16"x10" W/SCREEN&RAINHOOD |  |  | EA.
6.3 | GRAVITY DAMPER
| GD 30"x10" |  |  | EA.
6.4 | SERVICE PANEL
| SERVICE PANEL 48"x24" |  |  | EA.
รวมรายการที่ 6
7 | CONTROL FOR INDOOR UNITS
| IEC53 2c-1.5 SQ.MM. |  |  | M.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | M.
| TOUCH CONTROLLER |  |  | EA.
รวมรายการที่ 7
8 | Motor Control Panel & Safety Switch
- ACP04-B01 PANEL
| ACP04-B01PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Starter Motor (DOL) |  |  | Set
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 36kA With Protection | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 36kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 15AT/100AF 2P 36kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
- PLC or DDC. CONTROL & SENSOR
| DDC. CONTROL |  |  | Set
| HMI 4" (Touch screen) |  |  | Set
| CARBON MONOXIDE DETECTORS SENSOR |  |  | Set
| TEMPERATURE SENSOR |  |  | Set
- ACP04-101 PANEL
| ACP04-101PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| MCCB 300AT/400AF 3P 36kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 36kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| ACP04-101/1 PANEL |  |  | Set
| MCB 1P 10A - 30A |  |  | Set
| MCB 1P 40A - 63A |  |  | Set
| MCB 3P 10A - 30A |  |  | Set
| MCB 3P 40A - 63A |  |  | Set
- EX04-101PANEL
| EX04-101 PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Starter Motor (DOL) |  |  | Set
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
- ACP04-201PANEL
| ACP04-201 PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Starter Motor (DOL) |  |  | Set
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
- SAFETY SWITCH & FAN SWITCH
| Safety Switch 3P+N+PE 100A 600Vac "NEMA TYPE 3R" |  |  | Set
| Safety Switch 3P+N+PE 60A 600Vac "NEMA TYPE 3R" |  |  | Set
| Safety Switch 3P+N+PE 30A 600Vac "NEMA TYPE 3R" |  |  | Set
| Safety Switch 2P+PE 60A 230Vac "NEMA TYPE 3R" |  |  | Set
| Safety Switch 2P+PE 30A 230Vac "NEMA TYPE 3R" |  |  | Set
| Isolator Switch 2P+PE 20A 230Vac |  |  | Set
| Fan Swich With Lamp Status |  |  | Set
รวมรายการ 8
9 | Cable | WIRING
Cable for Mian Power
| FRC 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| IEC01 16 Sq.mm | THW 95 MM7 |  | m.
| IEC01 10 Sq.mm | THW 95 MM8 |  | m.
| IEC01 6 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| IEC01 4 Sq.mm | THW 95 MM10 |  | m.
| IEC01 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
Cable for Control System
| FRC 4cx1.0 Sq.mm With Shielded |  |  | m.
| Cable Lug & Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 9
10 | Raceway & Conduit | Raceway
10.1 | Raceway
| Wireway 300x100 T=1.6mm. (HDG.) | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Wireway 150x100 T=1.2mm. (HDG.) | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
Raceway 10.1
10.2 | Conduit
| 1 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1 1/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Support and Accessories | ACC. |  | Lot
Conduit 10.2
รวมรายการ 10
รวมรายการ 1 - 10 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท
2578236

## ปร4 สุขาภิบาล
แบบ ปร.4
|  |  |  | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | [5 empty] | BOQ Rev.02
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานระบบสุขาภิบาล
1 | COLD WATER SYSTEM
PP-R PN 10
| - Dia 3" |  |  | M.
| - Dia 2" |  |  | M.
| - Dia 1 1/2" |  |  | M.
| - Dia 1 1/4" |  |  | M.
| - Dia 1" |  |  | M.
| - Dia 3/4" |  |  | M.
| - Dia 1/2" |  |  | M.
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ |  |  | LOT
| - เหล็กยึด |  |  | LOT
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ |  |  | LOT
| - งานรื้อถอนท่อเดิม |  |  | LOT
GATE VALVE
| - Dia 3" |  |  | SET
| - Dia 2" |  |  | SET
| - Dia 1 1/2" |  |  | SET
STRAINER
| - Dia 3" |  |  | SET
CHECK VALVE
| - Dia 3" |  |  | SET
FLEXIBLE CONNECTION
| - Dia 3" |  |  | SET
FOOT VALVE
| - Dia 3" |  |  | SET
| PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE |  |  | SET
HOSE BIB
| - Dia 1/2" |  |  | SET
STOP VALVE
| - Dia 1/2" |  |  | SET
BALL VALVE
| - Dia 1/2" |  |  | SET
AIR CHAMBER
| - Dia 3/4" |  |  | SET
SERVICE PANEL
| - Size 12"x12" |  |  | SET
เครื่องสูบน้ำ
| - BSP-1 |  |  | SET
| - CWP-1,2 |  |  | SET
| - SPRING ISOLATOR |  |  | LOT
| - งานรื้อถอนเครื่องสูบน้ำเดิม |  |  | SET
รวมรายการที่ 1
2 | SOIL,WASTE,VENT SYSTEM
PVC CLASS 8.5
| - Dia 8" |  |  | M.
| - Dia 4" |  |  | M.
| - Dia 3" |  |  | M.
| - Dia 2 1/2" |  |  | M.
| - Dia 2" |  |  | M.
| - Dia 1 1/2" |  |  | M.
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ |  |  | LOT
| - เหล็กยึด |  |  | LOT
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ |  |  | LOT
| - งานรื้อถอนท่อเดิม |  |  | LOT
CLEAN OUT
| - Dia 4" |  |  | SET
| - Dia 3" |  |  | SET
| - Dia 2 1/2" |  |  | SET
| - Dia 2" |  |  | SET
FLOOR CLEAN OUT
| - Dia 4" |  |  | SET
| - Dia 2" |  |  | SET
FLOOR DRAIN
| - Dia 2" |  |  | SET
| งาน CORING |  |  | LOT
| งาน SCAN |  |  | LOT
รวมรายการที่ 2
3 | DRAINAGE SYSTEM
HDPE PN 10
| - Dia 2" |  |  | M.
| - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ |  |  | LOT
| - เหล็กยึด |  |  | LOT
| - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ |  |  | LOT
| - งานรื้อถอนท่อเดิม |  |  | LOT
GATE VALVE
| - Dia 2" |  |  | SET
CHECK VALVE
| - Dia 2" |  |  | SET
เครื่องสูบน้ำ
| - DP-1,2 |  |  | SET
| - งานรื้อถอนเครื่องสูบน้ำเดิม |  |  | LOT
รวมรายการที่ 3
4 | Motor Control Panel & Safety Switch
- MCC04-B01 PANEL
| MCC04-B01PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | SET
| Starter Motor (Y - D) |  |  | SET
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 36kA With Protection | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | SET
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 36kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | SET
| Float Level Switch - Control Module - Electrodes |  |  | SET
- MCC04-B02 PANEL
| MCC04-B02 PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | SET
| Starter Motor (DOL) |  |  | SET
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 36kA With Protection | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | SET
| MCCB 15-100AT/100AF 3P 36kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | SET
| Cable Float Level Switch |  |  | SET
- SAFETY SWITCH & FAN SWITCH
| Safety Switch 3P+N+PE 30A 600Vac "NEMA TYPE 3R" |  |  | SET
รวมรายการที่ 4
5 | Cable | WIRING
Cable for Mian Power
| FRC 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | M.
| VCT. 3cx4/G Sq.mm | THW 95 MM13 |  | M.
Cable for Control System
| Opvc-jz 6cx1.5Sq.mm |  |  | M.
| Cable Lug & Accessories | ACC. |  | LOT
รวมรายการที่ 5
6 | Raceway & Conduit | Raceway
| 1 1/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | M.
| 1" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | M.
| Support and Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการที่ 6
รวมรายการ 1 - 6 หมวดงานระบบสุขาภิบาล
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท

## แบบ ปร4_ครุภัณฑ์
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) | [7 empty] | แบบ ปร.4
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2) | [6 empty] | BOQ Rev.02
สถานที่ก่อสร้าง | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | รวมราคาคาวัสดุ |  | หมายเหตุ
1 | งานสถาปัตยกรรมใน
1.1 | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
| T-01 โต๊ะสำนักงานระดับกอง-ฝ่าย |  |  | Set
| T-02 โต๊ะสำนักงาน |  |  | Set
| T-03 โต๊ะสำนักงาน |  |  | Set
| T-04 โต๊ะห้องประชุมขนาดใหญ่ |  |  | Set
| T-05 โต๊ะประชุมขนาดเล็ก |  |  | Set
| T-06 โต๊ะกลางโซฟา กองกฏหมาย |  |  | Set
| T-07 โต๊ะกลาง บริเวณโถงต้อนรับ |  |  | Set
| T-08 โต๊ะประชุม ห้องเปิดซอง1 |  |  | Set
| T-09 โต๊ะประชุม ห้องเปิดซอง2 |  |  | Set
| CH-01 เก้าอี้สำนักงานระดับกอง-ฝ่าย |  |  | Set
| CH-02 เก้าอี้สำนักงาน |  |  | Set
| CH-03 เก้าอี้ห้องประชุม |  |  | Set
| CH-04 เก้าอี้สำนักงาน |  |  | Set
| CH-05 โซฟาห้องระดับฝ่าย |  |  | Set
| CH-06 โซฟารับแขกบริเวณโถงต้อนรับ |  |  | Set
| CH-07 โซฟารับแขกบริเวณกองกฏหมาย |  |  | Set
| F-01 ตู้เก็บเอกสารสูง |  |  | Set
| F-02 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  |  | Set
| F-03 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  |  | Set
| F-04 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  |  | Set
| F-05 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย |  |  | Set
รวมราคา รายการ 1
2 | งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
2.1 | TELPHONE & COMPUTER SYSTEM
| IP-PBX - Hard disk - 1000 User |  |  | Set
| Computer & LED Monitor 21" |  |  | Set
| Analog Gateway 8FXO |  |  | Set
| RACK 42U 19" & Accessories |  |  | Set
| RACK 12U 19" & Accessories |  |  | Set
| Network Switch With PoE 24 Port PoE |  |  | Set
| Patch Panel 24 Port |  |  | Set
| IP-Phone - LCD With Backlight - Dual-port gigabit PoE. |  |  | Set
ป้อม รปภ.ด้านหน้า.
| RACK 6U 19" & Accessories |  |  | Set
| Switch Hub 8 Port PoE |  |  | Set
| Patch Panel 24 Port |  |  | Set
| UPS 1kVA. 230V |  |  | Set
| IP-Phone - LCD With Backlight - Dual-port gigabit PoE. |  |  | Set
2.2 | DIGITAL SIGNAGE SYSTEM
| RACK 6U 19" & Accessories |  |  | Set
2.3 | CCTV. SYSTEM
อาคารอำนวยการ
| Rack 9U 19" & Accessories |  |  | Set
| Network Switch 24 Port With PoE |  |  | Set
| Patch Panel 24 Port |  |  | Set
| UPS 1kVA. 230V |  |  | Set
ห้องควบคุม อาคารจอดรถ
| NVR 32 Chanel & Strorage 60 Days |  |  | Set
| Network Switch 24 Port With PoE |  |  | Set
| Patch Panel 24 Port |  |  | Set
| LED Monitor 43" |  |  | Set
| Rack 12U 19" & Accessories |  |  | Set
| UPS 5kVA. 230V |  |  | Set
2.4 | SOUND SYSTEMS
| Call Station ≥7 Zone & ALL Zone |  |  | Set
| DVD. Player With USB. |  |  | Set
| Central Control Unit - Voice Alarm System |  |  | Set
| Power Amplifier ≥480W. |  |  | Set
| RACK 42U 19" & Accessories |  |  | Set
| Speaker Selector & Monitor Panel |  |  | Set
| Power Supply Manager & Battery |  |  | Set
รวมราคา รายการ 2
3 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
อาคารอำนวยการ ชั้น 1
3.1 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
24k | FCU-1-1 |  |  | Set
18k | FCU-1-2 |  |  | Set
30k | FCU-1-3 |  |  | Set
18k | FCU-1-4 |  |  | Set
18k | FCU-1-5 |  |  | Set
18k | FCU-1-6 |  |  | Set
76k | FCU-1-7 |  |  | Set
48k | FCU-1-8 |  |  | Set
36k | FCU-1-9 |  |  | Set
18k | FCU-1-10 |  |  | Set
54k | FCU-1-11 |  |  | Set
48k | FCU-1-12 |  |  | Set
30k | FCU-1-13, FCU-1-14 |  |  | Set
24k | FCU-1-15 |  |  | Set
18k | FCU-1-16 |  |  | Set
18k | FCU-1-17 |  |  | Set
36k | FCU-1-18 |  |  | Set
18k | FCU-1-19 |  |  | Set
76k | FCU-1-20 |  |  | Set
24k | FCU-1-21 |  |  | Set
76k | FCU-1-22 |  |  | Set
54k | FCU-1-23 |  |  | Set
18k | FCU-1-24 |  |  | Set
18k | FCU-1-25, FCU-1-30 |  |  | Set
48k | FCU-1-26, FCU-1-27 |  |  | Set
30k | FCU-1-28, FCU-1-29 |  |  | Set
| CDU-1-1 |  |  | Set
| CDU-1-2 |  |  | Set
3.2 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
| FCU/CDU-1-A |  |  | Set
| FCU/CDU-1-B |  |  | Set
| FCU/CDU-1-C |  |  | Set
| FCU/CDU-1-D |  |  | Set
3.3 | พัดลมระบายอากาศ
| EF-1-1 |  |  | Set
| EF-1-2 |  |  | Set
| EF-1-3 |  |  | Set
| EF-1-4 |  |  | Set
| EF-1-5 |  |  | Set
| EF-1-6 |  |  | Set
| EF-1-7 |  |  | Set
| EF-1-8 |  |  | Set
| EF-1-9 |  |  | Set
| EF-1-10, EF-1-11 |  |  | Set
| EF-1-12 to EF-1-14 |  |  | Set
| EF-1-15 |  |  | Set
| EF-1-16 |  |  | Set
| EF-1-17A ,EF-1-17B |  |  | Set
| EF-1-18 |  |  | Set
| EF-1-19 |  |  | Set
| EF-1-20 |  |  | Set
| EF-1-21, EF1-22 |  |  | Set
| EF-1-23, EF1-24 |  |  | Set
| EF1-25 |  |  | Set
| EF1-26 |  |  | Set
| EF1-27 |  |  | Set
| EF1-28 |  |  | Set
| EF1-29 |  |  | Set
| EF1-30 |  |  | Set
| EF1-31 |  |  | Set
| EF1-32 |  |  | Set
| EF1-33 |  |  | Set
| ACT-1-1 to ACT-1-4 |  |  | Set
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
3.4 | เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ
| FCU-2-1 |  |  | Set
| FCU-2-2 |  |  | Set
| FCU-2-3, FCU-2-4 |  |  | Set
| FCU-2-5 |  |  | Set
| CDU-2-1 |  |  | Set
3.5 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
| FCU/CDU-2-A, FCU/CDU-2-B |  |  | Set
| FCU/CDU-2-C |  |  | Set
3.6 | พัดลมระบายอากาศ
| EF-2-1 |  |  | Set
| EF-2-2 |  |  | Set
| EF-2-3, EF-2-4 |  |  | Set
| EF-2-5, EF-2-6 |  |  | Set
| EF-2-7 |  |  | Set
| EF-2-8 |  |  | Set
| EF-2-9 |  |  | Set
| EF-2-10 |  |  | Set
| EF-2-11 |  |  | Set
| EF-2-12 |  |  | Set
| EF-2-13 |  |  | Set
| EF-2-14 |  |  | Set
| EF-2-15 |  |  | Set
| EF-2-16 |  |  | Set
อาคารอำนวยการ ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้า
3.7 | พัดลมระบายอากาศ
| EF-B-1 to EF-B-8 |  |  | Set
| EF-B-9 |  |  | Set
| EF-B-10 |  |  | Set
| EF-B-11 |  |  | Set
| EF-B-12 |  |  | Set
| EF-B-13 |  |  | Set
| EF-B-14 |  |  | Set
| EF-R-1 |  |  | Set
รวมราคา รายการ 3
4 | งานระบบสุขาภิบาล
เครื่องสูบน้ำ
| - BSP-1 |  |  | Set
| - CWP-1,2 |  |  | Set
| - DP-1,2 |  |  | Set
รวมราคา รายการ 4
รวมรายการ 1 - 4 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ
|  |  | รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  |  |  |  | หน่วย : บาท

## ปร.4(พ)_ค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี) | [6 empty] | แบบ ปร.4 (พ)
BOQ Rev.02
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□ ประเภทงาน |  | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2)
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
□ หน่วยงานออกแบบ |  | แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
□ แบบเลขที่ |  | 01-04-AA00-02 Rev.02
□ วันที่ |  | เดือน |  | พศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) |  | หมายเหตุ
1 | ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่ก่อสร้าง-ที่พัก |  |  | เดือน
2 | แนวกั้นเขตก่อสร้าง |  |  | งาน
รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## แบบแสดงการคำนวณ (พิเศษ)
แบบแสดงรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น (สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)
โครงการ | โครงการปรับปรุงสำนักงานอาคารอำนวยการ 5ชั้น (พระราม 6) (ชั้นใต้ดิน , ชั้น 1 และชั้น 2) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AA00-02 Rev.02
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม | [7 empty] | BOQ Rev.02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
1 | เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
1.1 | ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่ก่อสร้าง-ที่พัก
เหตุผล : เนื่องจากไม่อนุญาตให้พักในเขตพื้นที่ก่อสร้างและภายในองค์การเภสัชกรรม
1.2 | แนวกั้นเขตก่อสร้าง
เหตุผล : เพื่อป้องกัน ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง
2 | รายละเอียดการคำนวณ
ที | รายการการค่าใช้จ่าย |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  |  | หมายเหตุ
2.1 | ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่ก่อสร้าง-ที่พัก |  |  | เดือน
รวมราคา 2.1 ค่ารถขนส่งคนงาน
2.2 | แนวกั้นเขตก่อสร้าง
| - รั้วกั้นเขตก่อสร้าง ผนังกรุด้วยไม้อัดทาสีพร้อมโครงคร่าว |  |  | เมตร
| - รั้วกั้นเขตก่อสร้าง ผนังกรุด้วยเมทัลชีทพร้อมโครงคร่าวเหล็ก |  |  | เมตร
| - รั้วกั้นเขตก่อสร้าง ผนังกรุด้วยสแลนตาข่าย ชนิดกรองแสงได้ 80% |  |  | เมตร
รวมราคา 2.2 แนวกั้นเขตก่อสร้าง
|  | รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ | [5 empty] | หน่วย : บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
ค่าใช้จ่ายพิเศษรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่า Mobile 20 ตัน 6500 บาม/วัน