## ปร.6_สรุปราคากลางงานก่อสร้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง | [6 empty] | แบบ ปร.6
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□ ประเภทงาน |  | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
□ หน่วยงานออกแบบ |  | บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
□ แบบเลขที่ |  | 01-04-AF72-AR01 Rev.01,01-04-AF72-EE01 Rev.01,01-04-AF72-ME01 Rev.01,01-04-AF72-UT01 Rev.01,01-04-AF72-EQ01 Rev.01
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 , ปร.4 (พ) และ ปร.5 ที่แนบ
□ วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พศ. | 2564
ลำดับ | รายการ |  |  |  | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานค่าก่อสร้าง
| 1.1 งานก่อสร้าง |  |  |  | 3035091.9048
2 | หมวดงานครุภัณฑ์
| 2.1 งานครุภัณฑ์ |  |  |  | 1113395.99
3 | หมวดงานพิเศษ
| 3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ |  |  |  | 41400
สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด |  |  |  | 4189887.8948 | หน่วย : บาท
| ราคากลาง |  |  |  | 4189887.8948
สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
......................................................................
(......................................................................)
ประธานกกรรมการกำหนดราคากลาง
| ......................................................................... |  |  |  | .........................................................................
| (..........................................................................) |  |  |  | (..........................................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| ......................................................................... |  |  |  | .........................................................................
| (..........................................................................) |  |  |  | (..........................................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## ปร.5(ก)_สรุปค่าก่อสร้าง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง | [9 empty] | แบบ ปร.5 (ก)
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□ ประเภทงาน |  | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
□ หน่วยงานออกแบบ |  | บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
□ แบบเลขที่ |  | 01-04-AF72-AR01 Rev.01,01-04-AF72-EE01 Rev.01,01-04-AF72-ME01 Rev.01,01-04-AF72-UT01 Rev.01,01-04-AF72-EQ01 Rev.01
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4
□ วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พศ. | 2564
ลำดับ | รายการ |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง |  | Factor F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานวิศวกรรมโยธา |  |  |  | 0
2 | งานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 868766
3 | งานวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร |  |  |  | 134758.508
4 | งานวิศวกรรมเครื่องกล |  |  |  | 1301441.4758
5 | งานวิศวกรรมสุขาภิบาล |  |  |  | 11544.4
| รวม |  |  |  | 2316510.3838 |  | 1.3102 | 3035091.9048
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย……………..………………………..%
เงินประกันผลงานหัก………..………………………..%
ดอกเบี้ยเงินกู้…...…………….5….…………………..%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม………..……….7..……….……………%
[6 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  | 3035091.9048 | หน่วย : บาท
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  |  | - |  | ตร.ม | เฉลี่ย | - | บาท/ตร.ม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
......................................................................
(......................................................................)
ประธานกกรรมการกำหนดราคากลาง
| ......................................................................... |  |  |  | .........................................................................
| (..........................................................................) |  |  |  | (..........................................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| ......................................................................... |  |  |  | .........................................................................
| (..........................................................................) |  |  |  | (..........................................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## ปร.5(ข)_สรุปครุภัณฑ์จัดชื้อ
| แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | [7 empty] | แบบ ปร.5(ข)
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□ ประเภทงาน |  |  | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
□ เจ้าของอาคาร |  |  | องค์การเภสัชกรรม
□ สถานที่ก่อสร้าง |  |  | องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
□ หน่วยงานออกแบบ |  |  | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
□ แบบเลขที่ |  |  | 01-04-AF72-AR01 Rev.01,01-04-AF72-EE01 Rev.01,01-04-AF72-ME01 Rev.01,01-04-AF72-UT01 Rev.01,01-04-AF72-EQ01 Rev.01
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 (ครุภัณฑ์ จัดซื้อ)
□ วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พศ. | 2564
ลำดับ | รายการ |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | - งานวิศวกรรมเครื่องกล |  |  |  | 407567 | 7% | 436096.69
2 | - งานอุปกรณ์ประกอบห้องสะอาด |  |  |  | 620300 |  | 663721
3 | - เครื่องกรองน้ำ RO |  |  |  | 12690 |  | 13578.3 |  |  | 0
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  |  | 1040557 |  | 1113395.99
[5 empty] | รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  | 1113395.99 | หน่วย : บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
......................................................................
(......................................................................)
ประธานกกรรมการกำหนดราคากลาง
| ......................................................................... |  |  |  | .........................................................................
| (..........................................................................) |  |  |  | (..........................................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| ......................................................................... |  |  |  | .........................................................................
| (..........................................................................) |  |  |  | (..........................................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4_วิศวกรรมโครงสร้าง
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมโครงสร้าง | [11 empty] | แบบ ปร.4
โครงการ | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี |  |  |  | แบบเลขที่ | -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด |  |  | วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พ.ศ. | 2564
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
[9 empty] | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง
[9 empty] | ราคาสืบที่ใช้ | ราคาสืบเทียบ | ราคาสืบที่ใช้ | ราคาสืบเทียบ
1 | หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
รวมรายการ (1) (1.1-1.7) หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [7 empty] | หน่วย : บาท
ศูนย์บาทถ้วน
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4_สถาปัตยกรรม
| แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สถาปัตยกรรม | [10 empty] | แบบ ปร.4
โครงการ | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AF72-AR01 Rev.01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด | [8 empty] | หมายเหตุ
ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด |  |  | วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พ.ศ. | 2564
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  | ราคาสืบที่ใช้ | ราคาสืบเทียบ | ส่วนราชการ | เปอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุ
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
2.1 | งาน สถาปัตยกรรม
2.1.1 | งานรื้อถอน
| ผนังก่ออิฐมวลเบา | 60 | ตร.ม. | 0 | 0 | 30 | 1800 | 1800 |  |  | กรมบัญชีกลาง น.34 ข้อ 2.9.9
| ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.10 m. | 20 | ตร.ม. | 0 | 0 | 100 | 2000 | 2000 |  |  | กรมบัญชีกลาง น.35 ข้อ 2.9.31
| ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.90x2.10 m. | 5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 |  |  | กรมบัญชีกลาง น.35 ข้อ 2.9.31
| หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.20x1.10 m. | 1.5 | ตร.ม. | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 |  |  | กรมบัญชีกลาง น.36 ข้อ 2.9.36
| ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 mm. โครงเคร่าชุบสังกะสี | 149 | ตร.ม. |  |  | 20 | 2980 | 2980 |  |  | กรมบัญชีกลาง น.34 ข้อ 2.9.7
| ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม | 340 | ตร.ม. |  |  | 10 | 3400 | 3400 |  |  | สพฐ. น.48
| ค่าแรงซ่อมงานพื้น | 148 | ตร.ม. |  |  | 65 | 9620 | 9620 |  |  | สพฐ. น.48
| รวมรายการ 2.1.1 |  |  |  | 0 |  | 20450 | 20450
2.1.2
งานผนัง
| ผนังก่ออิฐมวลเบา | 18 | ตร.ม. | 135 | 2430 | 40.5 | 729 | 3159 | กระทรวงพาณิชย์ |  | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| งานฉาบผนังภายใน | 18 | ตร.ม. | 120 | 2160 | 80 | 1440 | 3600 | สพฐ. น.32 |  | สพฐ. น.32
| เสาเอ็นทับหลัง | 39 | เมตร | 79 | 3081 | 44 | 1716 | 4797 | สพฐ. น.32 |  | สพฐ. น.32
งานสี
| ทาสีน้ำอะครีลิคภายใน | 340 | ตร.ม. | 35 | 11900 | 34 | 11560 | 23460 | สพฐ. น.46 |  | สพฐ. น.46
งานฝ้า
| ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 mm. โครงเคร่าชุบสังกะสี | 110 | ตร.ม. | 292 | 32120 | 75 | 8250 | 40370 | สพฐ. น.22 |  | สพฐ. น.22 |  | เท่าเดิม | ( 61.69/0.36=171.36 บาท/ตารางเมตร )
| งานประตู | [11 empty] | เท่าเดิม | (14.44/0.06=160.44 บาท/ตารางเมตร )
| D121 ชุดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.90x2.10 m. | 4 | ชุด | 8100 | 32400 | 2430 | 9720 | 42120 | www.scghome.com | www.globalhouse.co.th | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| D122 ชุดประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.60x2.10 m. | 2 | ชุด | 8100 | 16200 | 2430 | 4860 | 21060 | www.scghome.com | www.globalhouse.co.th | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15 |  | เท่าเดิม
| รวมรายการ 2.1.2 |  |  |  | 100291 |  | 38275 | 138566
2.1.3
งานฝ้า
| Ceiling Panel (t) 42/50mm.Polyurethane Foam ( Off White / Off White) | 45 | ตร.ม. | 1200 | 54000 | 400 | 18000 | 72000 | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| Aluminium ceiling beam with hanging system | 15 | ม. | 800 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
งานผนัง
| Wall panel (t) 42/50 mm.Polyurethane Foam ( Off White / Off White) | 170 | ตร.ม. | 1200 | 204000 | 400 | 68000 | 272000 | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| Aluminium angle + PVC Curve | 360 | ม. | 300 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
งานประตู
| ชุดประตูSandwish Panelบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90X2.10 m. | 6 | ชุด | 25000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| ข้อต่อ อุปกรณ์ (Sillicone, Bolt, Nut, Washer & Rivet) | 215 | ตร.ม. | 200 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| บล๊อคไฟฟ้า | 1 | เหมา | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| ขนย้ายวัสดุ | 215 | เหมา | 0 | 0 | 50 | 10750 | 10750 |  |  | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| Cut-Out For Ceiling Panel With Aluminium Cover | 1 | เหมา | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| ค่าขนส่งวัสดุ | 2 | เหมา | 0 | 0 | 7000 | 14000 | 14000 |  |  | บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด | N.Y.R LIMITED PARTNERSHIP
| รวมรายการ 2.1.3 |  |  |  | 579000 |  | 130750 | 709750
| รวมรายการ (2) (2.1.1-2.1.3) หมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 679291 |  | 189475 | 868766
| รวมราคาค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 868766 |  |  |  | หน่วย : บาท
แปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4_วิศวกรรมไฟฟ้า
| แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร | [10 empty] | แบบ ปร.4
โครงการ | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AF72-EE01 Rev.01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด | [8 empty] | หมายเหตุ
ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด |  |  | วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พ.ศ. | 2564
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  | ราคาสืบที่ใช้ | ราคาสืบเทียบ | ส่วนราชการ | เปอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุ
3 | งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร
3.1 | งานระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่
3.1.1 | ตู้ไฟฟ้า LA22 (ใช้ตู้เดิม)
งานเพิ่มเบรกเกอร์
| - MCB.32A,3P 6kA (For AMCC) | 1 | ชุด | 1075.2 | 1075.2 | 322.56 | 322.56 | 1397.76 | บ.ไทยอิเล็กทริคเวิร์ค จำกัด | บ.หจก.ศิริมาศ เทรดดิ้ง
| - MCB.32A,3P 6kA (For Power Plug) | 1 | ชุด | 1075.2 | 1075.2 | 322.56 | 322.56 | 1397.76 | บ.ไทยอิเล็กทริคเวิร์ค จำกัด | บ.หจก.ศิริมาศ เทรดดิ้ง
| - MCB.20A,1P 6kA (For FCU 65) | 1 | ชุด | 99.54 | 99.54 | 29.862 | 29.862 | 129.402 | บ.ไทยอิเล็กทริคเวิร์ค จำกัด | บ.หจก.ศิริมาศ เทรดดิ้ง
| รวมรายการ 3.1.1 |  |  |  | 2249.94 |  | 674.982 | 2924.922
3.1.2 | Cable and Conduit
| - IEC01 10 Sq.mm | 200 | ม. | 37.71 | 7542 | 16 | 3200 | 10742
| - IEC01 6 Sq.mm | 200 | ม. | 21.65 | 4330 | 12 | 2400 | 6730 | กระทรวงพาณิชย์ น.78 ลำดับ 2658 |  | กรมบัญชีกลาง น.17 |  | เท่าเดิม
| - IEC01 4 Sq.mm | 300 | ม. | 13.15 | 3945 | 10 | 3000 | 6945 | กระทรวงพาณิชย์ น.77 ลำดับ 2656 |  | กรมบัญชีกลาง น.17 |  | เท่าเดิม
| - IEC01 2.5 Sq.mm | 300 | ม. | 8.72 | 2616 | 7 | 2100 | 4716 | กระทรวงพาณิชย์ น.77 ลำดับ 2655 |  | กรมบัญชีกลาง น.17 |  | เท่าเดิม
| - 1" EMT | 52 | ม. | 52.32 | 2720.64 | 28 | 1456 | 4176.64
| - 3/4" EMT | 99 | ม. | 36.8 | 3643.2 | 24 | 2376 | 6019.2
| -1/2" EMT | 99 | ม. | 25.49 | 2523.51 | 22 | 2178 | 4701.51 | กระทรวงพาณิชย์ น.43 ลำดับ 1535 |  | กรมบัญชีกลาง น.28 |  | เท่าเดิม
| - Accessories Cable | 1 | เหมา | 1843.3 | 1843.3 | 552.99 | 552.99 | 2396.29 | 10%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.103 |  | 30%ค่าแรง กรมบัญชีกลาง น.37
| - Accessories Conduit | 1 | เหมา | 2146.13 | 2146.13 | 643.839 | 643.839 | 2789.969 | 20%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.103 |  | 30%ค่าแรง กรมบัญชีกลาง น.37
| รวมรายการ 3.1.2 |  |  |  | 31309.78 |  | 17906.829 | 49216.609
3.1.3 | Lighting,Receptacle,Emergency Light and Switch
| - 3x14W (6,300Lumen) LED Tube T8 FL.(600x1200mm.) | 10 | ชุด | 2020 | 20200 | 200 | 2000 | 22200 | บ.ตะวันออก ซินแทค จำกัด | บ.L&E จำกัด | กรมบัญชีกลาง น.32
| - 2x14W (4,200Lumen) LED Tube T8 FL.(300x1200mm.) | 8 | ชุด | 1280 | 10240 | 150 | 1200 | 11440
| - 2x7W (1,050Lumen) LED Tube T8 FL.(600x600mm.) | 5 | ชุด | 1180 | 5900 | 135 | 675 | 6575
| - DownLight 13W LED E27 | 2 | ชุด | 136 | 272 | 115 | 230 | 502 | บ.ตะวันออก ซินแทค จำกัด | บ.L&E จำกัด | กรมบัญชีกลาง น.32
| - ไฟป้ายทางหนีไฟเเบบเเผ่นเรียบ LED 10W. 1 หน้าฝังฝ้า สำรองไฟได้ 2ชม. | 1 | ชุด | 1380 | 1380 | 414 | 414 | 1794
| - ไฟเเสงสว่างฉุกเฉินดาวไลท์ LED 9W.ชนิดฝังฝ้า สำรองไฟได้ 2ชม. | 3 | ชุด | 1180 | 3540 | 354 | 1062 | 4602 | บ.บริโอเทค จำกัด | บ.ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล กัด | สพฐ.น.55 ลำดับ C2084
| - ไฟเเสงสว่างฉุกเฉินดาวไลท LED 9W.ชนิดติดลอย สำรองไฟได้ 2ชม. | 2 | ชุด | 1180 | 2360 | 354 | 708 | 3068
| - สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง(ของเดิม) | 10 | ชุด |  | 0 | 80 | 800 | 800
| - สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง(ของใหม่) | 3 | ชุด | 52 | 156 | 80 | 240 | 396 | กระทรวงพาณิชย์ น.80 ลำดับ 2745 +บ.ไทยอิเล็กทริค |  | กรมบัญชีกลาง น.31 |  | เท่าเดิม
| - เพาเวอร์ปลั๊ก 3P+N+E 32A,400V | 1 | ชุด | 357 | 357 | 107.1 | 107.1 | 464.1
| - เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250 V (ของเดิม) | 8 | ชุด |  | 0 | 90 | 720 | 720
| รวมรายการ 3.1.3 |  |  |  | 44405 |  | 8156.1 | 52561.1
3.1.4 | Fire Alarm Systems
| - Fixed Temperature/Rate Of Rise Heat Detector (ของเดิม) | 4 | ชุด |  | 0 | 117 | 468 | 468 | บ.Complus Solution จำกัด | บ.Unlimited Design จำกัด | กระทรวงสาธารณสุข น.215 | 30%ค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.37
| - Fixed Temperature/Rate Of Rise Heat Detector (ของใหม่) | 7 | ชุด | 390 | 2730 | 117 | 819 | 3549
| - Manual Station | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 310 | 310 | 1310 | บ.Unlimited Design จำกัด | บ.Complus Solution จำกัด | สพฐ.น.55
| - Bell 6" | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 310 | 310 | 1310 | บ.Unlimited Design จำกัด | บ.Complus Solution จำกัด | สพฐ.น.55
| - IEC.01 1.5 Sq.mm | 100 | ม. | 5.88 | 588 | 5 | 500 | 1088 | กระทรวงพาณิชย์ น.77 ลำดับ 2654 |  | กรมบัญชีกลาง น.17 |  | เท่าเดิม
| - FRC. 2.5 Sq.mm | 50 | ม. | 24.45 | 1222.5 | 12 | 600 | 1822.5 | บ.เอสซุบเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด | บ.Athens Electrical จำกัด | กรมบัญชีกลาง น.24
| - 1/2" EMT | 40 | ม. | 25.49 | 1019.6 | 22 | 880 | 1899.6 | กระทรวงพาณิชย์ น.43 ลำดับ 1535 |  | กรมบัญชีกลาง น.28 |  | เท่าเดิม
| - 3/4" EMT | 25 | ม. | 36.8 | 920 | 24 | 600 | 1520 | กระทรวงพาณิชย์ น.43 ลำดับ 1536 |  | กรมบัญชีกลาง น.28 |  | เท่าเดิม
| - Accessories Cable | 1 | เหมา | 181.05 | 181.05 | 54.315 | 54.315 | 235.365 | 10%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.110 |  | 30%ค่าแรง กรมบัญชีกลาง น.37
| - Accessories Conduit | 1 | เหมา | 290.94 | 290.94 | 87.282 | 87.282 | 378.222 | 20%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.109 |  | 30%ค่าแรง กรมบัญชีกลาง น.37
| รวมรายการ 3.1.4 |  |  |  | 8952.09 |  | 4628.597 | 13580.687
3.1.5 | Sound Systems
| - Loudspeaker 6W (ของเดิม) | 4 | ชุด |  | 0 | 177 | 708 | 708 | หจก.ทิพวรรณีเล็คทอนิค จำกัด | บ.วินเนอร์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด | กระทรวงสาธารณสุข น.217
| - Volume button (ของเดิม) | 6 | ชุด |  | 0 | 258 | 1548 | 1548 | หจก.ทิพวรรณีเล็คทอนิค จำกัด | บ.วินเนอร์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด | กระทรวงสาธารณสุข น.217
| - VTF 2Cx2.5 Sq.mm | 100 | ม. | 24.24 | 2424 | 7.272 | 727.2 | 3151.2 | บ.แกรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด | หจก.ที เอ เอ็ม เมนูแฟคเจอร์ริ่ง |  | 30%ค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.37
| - 1/2" EMT | 50 | ม. | 25.49 | 1274.5 | 22 | 1100 | 2374.5 | กระทรวงพาณิชย์ น.43 ลำดับ 1535 |  | กรมบัญชีกลาง น.28 |  | เท่าเดิม
| - Accessories Cable | 1 | เหมา | 242.4 | 242.4 | 72.72 | 72.72 | 315.12 | 10%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.110 |  | 30%ค่าแรง กรมบัญชีกลาง น.37
| - Accessories Conduit | 1 | เหมา | 254.9 | 254.9 | 76.47 | 76.47 | 331.37 | 20%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.111 |  | 30%ค่าแรง กรมบัญชีกลาง น.37
| รวมรายการ 3.1.5 |  |  |  | 4195.8 |  | 4232.39 | 8428.19
| รวมรายการ3.1 |  |  |  | 91112.61 |  | 35598.898 | 126711.508
3.2 | งานระบบไฟฟ้า งานรื้อถอนของเดิม
| - โคมตะเเกรง ชนิดฝังฝ้า 3x36W Tube T8 FL.(600x1200mm.) | 16 | ชุด |  | 0 | 200 | 3200 | 3200 | หจก.ทิพวรรณีเล็คทอนิค จำกัด | บ.วินเนอร์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด | กระทรวงสาธารณสุข น.217
| - โคมตะเเกรง ชนิดฝังฝ้า 3x18W Tube T8 FL.(600x600mm.) | 4 | ชุด |  | 0 | 200 | 800 | 800
| - สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง | 9 | ชุด |  | 0 | 80 | 720 | 720
| - เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A/250 V | 8 | ชุด |  | 0 | 90 | 720 | 720
| - Fixed Temperature/Rate Of Rise Heat Detector | 3 | ชุด |  | 0 | 117 | 351 | 351
| - Loudspeaker 6W | 4 | ชุด |  | 0 | 177 | 708 | 708
| - Volume button | 6 | ชุด |  | 0 | 258 | 1548 | 1548
| รวมรายการ 3.2 |  |  |  | 0 |  | 8047 | 8047
| รวมรายการที่ 3 (3.1-3.2) หมวดงานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร |  |  |  | 91112.61 |  | 43645.898 | 134758.508
| รวมราคาค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร |  |  |  | 134758.508
หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน
(14.44/0.06=160.44 บาท/ตารางเมตร )

## แบบ ปร.4_วิศวกรรมเครื่องกล
| แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา วิศวกรรมเครื่องกล | [8 empty] | แบบ ปร.4
โครงการ | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AF72-ME01 Rev.01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด |  |  | วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พ.ศ. | 2564
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  | ราคาสืบที่ใช้ | คู่เทียบ/ราคาเทียบ
4 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
4.1 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศใหม่
4.1.1 | CLEANROOM HVAC EQUIPMENT
AIR HANDING UNIT
| AHU-C-201, Cap. 970 CFM. | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 7050 | 7050 | 7050 | ALTER / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 260,000 |  |  | 235000 | 235000 | 7050
CONDENSING UNIT
| CDU-C-201,Cap 12.9 kw | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 668.66 | 668.66 | 668.66 | CDR / ค่าแรงประมาณการ 2 % | M.T. / 56,000 |  |  | 33433 | 33433 | 668.66
FAN COIL UNIT (Refrigerant Coil) R-410A
| FCU-65, Cap. 30,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | CDR / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1 | THE WEATHER AIR / 40,100
EXHAUST FAN (Double Skin Type)
| EF-C-201,Cap 97 CFM. ''Plug Fan'' | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 4200 | ALTER / ค่าแรงประมาณการ 5 % | ENERCOV / 98,000 |  |  | 84000 | 84000 | 4200
EXHAUST FAN (Ceiling Mounted Type)
| EF-N-201 Cap. 80 CFM | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | TEB / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 71 ข้อ 5.2 | PETPRAPA / 3,220
| EF-N-202 Cap. 40 CFM | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | TEB / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 71 ข้อ 5.2 | PETPRAPA / 2,310
| EF-N-203 Cap. 60 CFM | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | TEB / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 71 ข้อ 5.2 | PETPRAPA / 2,793
| EF-N-204 Cap. 120 CFM | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | TEB / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 71 ข้อ 5.2 | PETPRAPA / 3,640
| EF-N-205 Cap. 90 CFM | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | TEB / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 71 ข้อ 5.2 | PETPRAPA / 3,640
| EF-N-206 Cap. 40 CFM | 1 | หน่วย | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | TEB / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 71 ข้อ 5.2 | PETPRAPA / 2,310
CLEANROOM DUCT WORK & FILTER
GALVANIZE STEEL SHEET
| # 26 | 1555 | ตร.ฟ. | 43 | 66865 | 18 | 27990 | 94855 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV/ ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 73 ข้อ 5.7 | MT.
| DUCT FLANGS | 1 | เหมา | 6686.5 | 6686.5 | 2005.95 | 2005.95 | 8692.45 | ค่าของ 10% แรง 30%
| DUCT SEALANT | 1 | เหมา | 3343.25 | 3343.25 | 1002.975 | 1002.975 | 4346.225 | ค่าของ 5% แรง 30%
| EDPM FOAM INSULATION. FOR SAD,RAD, FAD 1" THICK. | 1555 | ตร.ฟ. | 41 | 63755 | 5 | 7775 | 71530 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV/ค่าแรง | MT.
| EDPM FOAM ADHESIVE | 1 | เหมา | 6375.5 | 6375.5 | 1912.65 | 1912.65 | 8288.15 | ค่าของ 10% แรง 30%
GRILLE SA, RA, EA, OA
INTERNAL
| SAG Size (450x450 mm) | 8 | ชุด | 2850 | 22800 | 150 | 1200 | 24000 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 74 ข้อ 5.10 | MT. / 2950 | 162729 |  | 129930
| RAG Size 14"X14" (300x300 mm) | 6 | ชุด | 950 | 5700 | 150 | 900 | 6600 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 74 ข้อ 5.10 | MT. / 800 |  |  | 32799
EXTERNAL
| EAG W/Insect Screen Size 8"X8" (200x200 mm) | 1 | ชุด | 850 | 850 | 125 | 125 | 975 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 74 ข้อ 5.10 | MT. / 900
VOLUME DAMPER GEAR TYPE SA, RA, EA, OA
| SIZE 8"X8" (200x200 mm) | 17 | ชุด | 700 | 11900 | 70 | 1190 | 13090 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV /ค่าแรงประมาณการ 10% | MT. / 750
| SIZE 10"X10" (250x250 mm) | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 90 | 360 | 3960 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV /ค่าแรงประมาณการ 10% | MT. / 985
| SIZE 14"X14" (350x350 mm) | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 2200 | วัสดุสืบราคาจาก ENERCOV /ค่าแรงประมาณการ 10% | MT. / 1,050
FILTER
| Pre-Filter (G4) Size 24"x12"x2'' | 2 | ชุด | 115 | 230 | 34.5 | 69 | 299 | HS-LUFTFILTERBAU / ค่าแรงประมาณการ 30% | CAMFIL / 150
| Medium-Filter (F9) Size 12''x24"x12" | 1 | ชุด | 1290 | 1290 | 387 | 387 | 1677 | HS-LUFTFILTERBAU / ค่าแรงประมาณการ 30% | CAMFIL / 1,900
| HEPA-Filter (H14) Size 12"x24"x12'' | 1 | ชุด | 4670 | 4670 | 1401 | 1401 | 6071 | HS-LUFTFILTERBAU / ค่าแรงประมาณการ 30% | CAMFIL / 5,000
| SUPPORT & HANGER | 1 | เหมา | 13373 | 13373 | 4011.9 | 4011.9 | 17384.9 | พิจารณาค่าของ(ค่าแผ่นเหล็กอาบสังกะสี) 20 %แรง30% (คิดเหมือนงานเดินท่อเหล็ก)
COPPER TUBE TYPE-L INSTALLATION WORK
| COPPER TUBE TYPE-L DIA. 3/8" | 24 | ม. | 105 | 2520 | 30 | 720 | 3240 | มารีนไซน์ / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 72 ข้อ 5.4 | PORNPETCH AIR / 105
| COPPER TUBE TYPE-L DIA. 5/8" | 17.8 | ม. | 240 | 4272 | 65 | 1157 | 5429 | มารีนไซน์ / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 72 ข้อ 5.4 | PORNPETCH AIR / 240
| COPPER TUBE TYPE-L DIA. 7/8" | 6.2 | ม. | 386 | 2393.2 | 110 | 682 | 3075.2 | มารีนไซน์ / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 72 ข้อ 5.4 | PORNPETCH AIR / 386
ฉนวนหุ้มท่อ (CLOSED CELL INSULATION)
| - ขนาด dia. 3/8", 3/4" THICK. | 24 | ม. | 60.11 | 1442.64 | 15 | 360 | 1802.64 | สืบราคาจากท้องตลาด MAXCOOL / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 73 ข้อ 5.6 | AERO FLEX / 65.57
| - ขนาด dia. 5/8", 3/4" THICK. | 17.8 | ม. | 76.5 | 1361.7 | 16 | 284.8 | 1646.5 | สืบราคาจากท้องตลาด MAXCOOL / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 73 ข้อ 5.6 | AERO FLEX / 76.50
| - ขนาด dia. 7/8", 3/4" THICK. | 6.2 | ม. | 87.43 | 542.066 | 20 | 124 | 666.066 | สืบราคาจากท้องตลาด MAXCOOL / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 73 ข้อ 5.6 | AERO FLEX / 87.43
| INSULATION ADHESIVE | 1 | เหมา | 334.6406 | 334.6406 | 100.3922 | 100.3922 | 435.0328 | พิจารณาค่าของ 10 %แรง30%
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | เหมา | 3674.08 | 3674.08 | 1102.224 | 1102.224 | 4776.304 | พิจารณาค่าของ 40 %แรง30% | [6 empty] | - Oilless piston air compressor AC 220V, 1/2 hp, UL LISTED
| เหล็กยึดท่อ | 1 | เหมา | 1837.04 | 1837.04 | 551.112 | 551.112 | 2388.152 | พิจารณาค่าของ 20 %แรง30% | [6 empty] | - Water Motor Alarm
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | เหมา | 918.52 | 918.52 | 275.556 | 275.556 | 1194.076 | พิจารณาค่าของ 10 %แรง30% | [6 empty] | - Butterfly valve 8'' , Gear, W/Switches
DRAIN PIPING WORK
| PVC CLASS 8.5 DIA. 1" | 26 | ม. | 16.975 | 441.35 | 25 | 650 | 1091.35 | ราคากระทรวงพาณิชญ์ หน้า 12 /ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 72 ข้อ 5.5
ฉนวนหุ้มท่อ (CLOSED CELL INSULATION)
| - ขนาด dia. 1", 3/4" THICK. | 26 | ม. | 98.36 | 2557.36 | 16 | 416 | 2973.36 | สืบราคาจากท้องตลาด MAXCOOL / ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 73 ข้อ 5.6 | AERO FLEX / 98.36
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | เหมา | 176.54 | 176.54 | 52.962 | 52.962 | 229.502 | บัญชีค่าแรง หน้า 40 ข้อ 3.7 พิจารณาค่าของ 40 %แรง30% | [6 empty] | - Oilless piston air compressor AC 220V, 1/2 hp, UL LISTED
| เหล็กยึดท่อ | 1 | เหมา | 132.405 | 132.405 | 39.7215 | 39.7215 | 172.1265 | บัญชีค่าแรง หน้า 40 ข้อ 3.7 พิจารณาค่าของ 30 %แรง30% | [6 empty] | - Water Motor Alarm
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | เหมา | 44.135 | 44.135 | 13.2405 | 13.2405 | 57.3755 | บัญชีค่าแรง หน้า 40 ข้อ 3.7 พิจารณาค่าของ 10 %แรง30% | [6 empty] | - Butterfly valve 8'' , Gear, W/Switches
Metal Enclosure Manehelic Pressure
| Metal Enclosure Panel | 1 | หน่วย | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 | วัสดุสืบราคาจาก SWK ค่าแรง 5 % | M.T. / 16,000
| Magnehelic Diff Pressure Gage | 9 | หน่วย | 2600 | 23400 | 130 | 1170 | 24570 | วัสดุสืบราคาจาก M.I.Inter ค่าแรง 5 % | M.T. / 2,600
| BMS & EMS | [7 empty] | วัสดุสืบราคาจากท้องตลาด AUTO INFO | ENERCOV
DDC Control for BMS
| DDC | 1 | ชุด | 142100 | 142100 | 4263 | 4263 | 146363 | วัสดุสืบราคาจากท้องตลาด AUTO INFO/ ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 170,000
| BAS Software | 1 | ชุด | 297400 | 297400 | 0 | 0 | 297400 | วัสดุสืบราคาจากท้องตลาด AUTO INFO รวมค่าแรงติดตั้ง | ENERCOV / 359,000
Human Machine Interface
- Server + 23'' Monitor LCD+ Software Window 10
- Printer
- UPS
- Swithing Hub
Engineering & Commissioning
| Scope Of Work DDC Programming | 1 | ชุด | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | วัสดุสืบราคาจากท้องตลาด AUTO INFO รวมค่าแรงติดตั้ง | ENERCOV / 200,000
- Discuss and Approve
- System Configation
- Panel Design and Drawing
- DDC Pragramming
- Create Graphic
- SAT (Commissioning)
Validation Service
- Installation Qualification ( IQ )
- Operation Qualification ( OQ )
| Sensor and Field Device |  |  | 0 |  |  |  |  | วัสดุสืบราคาจากท้องตลาด AUTO INFO
| Duct Humi. +2% & Temp. Sensor / DC 0-10V / HQ | 2 | ชุด | 11600 | 23200 | 348 | 696 | 23896 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 14,000
| Duct Smoke Detector | 1 | ชุด | 10000 | 10000 | 300 | 300 | 10300 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 10,000
| Duct Temp. Sensor, PT 1K OHM (375), 18" RIGID | 1 | ชุด | 1600 | 1600 | 48 | 48 | 1648 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 1,900
| Diff. Pressure Sensor Airflow | 2 | ชุด | 5900 | 11800 | 177 | 354 | 12154 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 6,000
| Hi Temp. Cut-Off 40..120ºC | 1 | ชุด | 4300 | 4300 | 129 | 129 | 4429 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 5,300
| Diff. pressure sensor / + 50 pa | 6 | ชุด | 10400 | 62400 | 312 | 1872 | 64272 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 14,200
| Air Damper Actuator 5 Nm, AC 24 V / DC 0-10 V / 0.8 m2 | 6 | ชุด | 4700 | 28200 | 141 | 846 | 29046 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 4,900
| Room Hum/Temp.sensor 0-10V HQ | 2 | ชุด | 8100 | 16200 | 243 | 486 | 16686 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 9,600
| Engineering and Commissioning | 1 | เหมา | 0 | 0 | 470000 | 470000 | 470000 | AUTO INFO | ENERCOV / 249,756+370500=620,256 | ค่าใช้จ่ายพิเศษ
| - Heater, Cap. 6 kw | 1 | ชุด | 56250 | 56250 | 1687.5 | 1687.5 | 57937.5 | T.A.M / ค่าแรงประมาณการ 3 % | SCMA / 59,200
Variable Speed Drive (vsd) IP20
| - 0.75 kw | 1 | ชุด | 13200 | 13200 | 396 | 396 | 13596 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 14,600 |  |  |  | 80%
| - 2.2 kw | 1 | ชุด | 18300 | 18300 | 549 | 549 | 18849 | AUTO INFO / ค่าแรงประมาณการ 3 % | ENERCOV / 22,000 |  |  | 39500 | 80%
| รวมรายการที่ 4.1.1 |  |  |  | 1138635.9266 |  | 87884.6432 | 1226520.5698
4.1.2 | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ
| ตู้ไฟฟ้า | [8 empty] | .
| AMCC Complete set | 1 | ชุด | 26244.48 | 26244.48 | 7873.344 | 7873.344 | 34117.824 |  |  |  | 26244.48 | 7873.344
| - Cabinet Busbar,Wiring Control & Accessories | 1 | ชุด
| - MCCB.3P,32AT/100AF | 1 | ชุด
| - MCCB.3P,25AT/100AF | 1 | ชุด
| - MCCB.3P,16AT/100AF | 2 | ชุด
| - สวิตช์ทางเดียว 16A/250V + หน้ากาก 1 ช่อง | 6 | ชุด | 52 | 312 | 80 | 480 | 792
Cable and Conduit
HVAC cable
| - IEC01 4 Sq.mm | 200 | ม. | 13.15 | 2630 | 10 | 2000 | 4630
| - IEC01 2.5 Sq.mm | 200 | ม. | 8.72 | 1744 | 7 | 1400 | 3144
HVAC conduit
| -1/2" EMT | 60 | ม. | 25.49 | 1529.4 | 22 | 1320 | 2849.4
| - 3/4" EMT | 89 | ม. | 36.8 | 3275.2 | 24 | 6408 | 9683.2
| - Accessories Cable | 1 | เหมา | 656.1 | 656.1 | 196.83 | 196.83 | 852.93
| - Accessories Conduit | 1 | เหมา | 655.04 | 655.04 | 196.512 | 196.512 | 851.552
| รวมรายการที่ 4.1.2 |  |  |  | 37046.22 |  | 19874.686 | 56920.906
4.2 | งานระบบปรับอากาศ
4.2.1 | งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่
FAN COIL UNIT (Refrigerant Coil) R-410A รื้อถอนและติดตั้งใหม่
| FCU-37, Cap. 24,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1
| FCU-38, Cap. 30,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1
| FCU-42, Cap. 18,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1
| FCU-43, Cap. 24,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1
| FCU-44, Cap. 30,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1
FAN COIL UNIT (Refrigerant Coil) R-410A รื้อถอนส่งคืนผู้ว่าจ้าง
| FCU-36, Cap. 18,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1
| FCU-41, Cap. 18,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย |  | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | ที่มาบัญชีค่าแรง หน้า 70 ข้อ 5.1
| รวมรายการที่ 4.2.1 |  |  |  | 0 |  | 18000 | 18000
| รวมรายการที่ 4 (4.1-4.3) |  |  |  | 1175682.1466 |  | 125759.3292 | 1301441.4758
| รวมราคาค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมเครื่องกล |  |  |  | 1301441.4758 |  |  |  | หน่วย : บาท
หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4 วิศวกรรมสุขาภิบาล
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา สุขาภิบาล | [7 empty] | แบบ ปร.4
โครงการ | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-04-AF72-UT01 Rev.01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด |  |  | วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พ.ศ. | 2564
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |  | ราคาสืบที่ใช้ | ราคาสืบเทียบ | ค่าแรง
5 | งานสุขาภิบาล
5.1 | งานน้ำดี
Cold Water Pipe pvc. 13.5
| - dia. 1/2" | 6 | ม. | 12.9 | 77.4 | 30 | 180 | 257.4 | กระทรวงพาณิชย์ น.12 |  | กรมบัญชีกลาง น.15 | เท่าเดิม
| - dia. 3/4" | 6 | ม. | 15.5 | 93 | 30 | 180 | 273 | กระทรวงพาณิชย์ น.12 |  | กรมบัญชีกลาง น.15 | เท่าเดิม
| Gate Valve dia 1/2" | 2 | ตัว | 310 | 620 | 100 | 200 | 820 | กระทรวงพาณิชย์ น.52 แรงดัน 200 |  | กรมบัญชีกลาง น.42 | เท่าเดิม
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | เหมา | 85 | 85 | 26 | 26 | 111 | ค่าวัสดุ 50%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15 |  | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| เหล็กยึดท่อ | 1 | เหมา | 51 | 51 | 15 | 15 | 66 | ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15 |  | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | เหมา | 17 | 17 | 5 | 5 | 22 | ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15 |  | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| รวมรายการ 5.1 |  |  |  | 943.4 |  | 606 | 1549.4 |  |  |  |  | 1549.4
5.2 | งานน้ำเสีย
Sink Drain Pipe pvc. 13.5
| - dia. 2" | 6 | ม. | 63 | 378 | 40 | 240 | 618 | กระทรวงพาณิชย์ น.12 |  | กรมบัญชีกลาง น.15 | เท่าเดิม
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | เหมา | 151 | 151 | 45 | 45 | 196 | ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15 |  | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| เหล็กยึดท่อ | 1 | เหมา | 113 | 113 | 34 | 34 | 147 | ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15 |  | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | เหมา | 38 | 38 | 11 | 11 | 49 | ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15 |  | ค่าแรง30%ของค่าวัสดุ กรมบัญชีกลาง น.15
| รวมรายการ 5.2 |  |  |  | 680 |  | 330 | 1010 |  |  |  |  | 1010
5.3 | Steam Drain
BLACK STEEL PIPE SCH.#40 (SEAM)
| - Dia 1" | 6 | ม. | 115 | 690 | 45 | 270 | 960 | กระทรวงพาณิชย์ น.12
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | เหมา | 276 | 276 | 83 | 83 | 359 | ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15
| เหล็กยึดท่อ | 1 | เหมา | 138 | 138 | 41 | 41 | 179 | ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | เหมา | 69 | 69 | 21 | 21 | 90 | ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15
| Insulation and cadding thickness 25 mm ( Jacket Stainless ) | 1 | เหมา | 690 | 690 | 207 | 207 | 897 | ค่าวัสดุ 100%ของราคาท่อ กรมบัญชีกลาง น.15
| ถังพักแสตนเลท 30 ลิตร หุ้มฉนวน 50 มิลลิเมตร | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 6500
| รวมรายการ 5.3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล (สำนักงาน ชั้น 3) |  |  |  | 6863 |  | 2122 | 8985
| รวมรายการที่5 (5.1-5.3) หมวดงานสุขาภิบาล |  |  |  | 8486.4 |  | 3058 | 11544.4
| รวมราคาค่าก่อสร้างงาน สุขาภิบาล |  |  |  | 11544.4 |  |  |  | หน่วย : บาท
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4_ครุภัณฑ์
| แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) | [6 empty] | แบบ ปร.4 |  | แบบ ปร.4
โครงการ | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด |  |  | วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พ.ศ. 2564
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | รวมราคาคาวัสดุ |  |  | หมายเหตุ
[9 empty] | ราคาสืบที่ใช้ | คู่เทียบ/ราคาเทียบ
1 | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC)
1.1 | AIR HANDING UNIT
| AHU-C-201, Cap. 970 CFM. | 1 | หน่วย | 235000 |  | 235000 |  |  | ALTER | ENERCOV / 260,000
Condensing Unit
| CDU-C-201,Cap 12.9 kw | 1 | หน่วย | 33433 |  | 33433 |  |  | CDR | M.T. / 56,000
1.2 | FAN COIL UNIT (Refrigerant Coil) R-410A
| FCU-65,Cap. 30,000 BTU/HR '' Ceiling Mounted Cassette Type'' | 1 | หน่วย | 39780 |  | 39780 |  |  | CDR | THE WEATHER AIR / 40,100
1.3 | EXHAUST FAN (Double Skin Type)
| EF-C-201,Cap 97 CFM. ''Plug Fan'' | 1 | หน่วย | 84000 |  | 84000 |  |  | ALTER | ENERCOV / 98,000
1.4 | EXHAUST FAN (Ceiling Mounted Type)
| EF-N-201 Cap. 80 CFM | 1 | หน่วย | 2760 |  | 2760 |  |  | TEB | PETPRAPA / 3,220
| EF-N-202 Cap. 40 CFM | 1 | หน่วย | 1980 |  | 1980 |  |  | TEB | PETPRAPA / 2,310
| EF-N-203 Cap. 60 CFM | 1 | หน่วย | 2394 |  | 2394 |  |  | TEB | PETPRAPA / 2,793
| EF-N-204 Cap. 120 CFM | 1 | หน่วย | 3120 |  | 3120 |  |  | TEB | PETPRAPA / 3,640
| EF-N-205 Cap. 90 CFM | 1 | หน่วย | 3120 |  | 3120 |  |  | TEB | PETPRAPA / 3,640
| EF-N-206 Cap. 40 CFM | 1 | หน่วย | 1980 |  | 1980 |  |  | TEB | PETPRAPA / 2,310
| รวมราคางานวิศวกรรมเครื่องกล |  |  |  |  | 407567
2 | งานอุปกรณ์ประกอบห้องสะอาด
2.1 | PASSBOX PHARMA TYPE Detail 1 | 1 | ชุด | 71300 |  | 71300 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
External dimension : 730(W) x 550(D) x 730(H) mm.
Internal dimension : 500(W) x 500(D) x 600(H) mm.
External Body : Stainless Steel 304 x 1.2 mm.
Internal Body : Stainless Steel 304 x 1.2 mm.
Door Type : Single Swing Door Tempered Glass 8 mm. thk.
Handel Type : Stainless 304
Locking System : Electromagnetic lock Holding Force 300 lbs x 2 Sets
Indicator Lamp : 2 Sets
Limit Switch : 2 Sets
All Inside Corner are Curve as per GMP
Door seal : Airtight 100%
Power : 220V / 50Hz/ 50W
Circuit Breaker : 1 Set
Relay : 24V DC x 2 Sets
Fuse For 220V AC : 2A x 1 Set
Fuse For 18V AC : 10A+Fuse 2A x 1 Set
Function:
Interlocking: The doors can be opened one door at a time
Easy maintenance: Maintenance from inside the Pass Box
Support and Cover For the Product
- Stainless steel 304 Slope on the Pass Box
- Stainless steel 304 Cover under the Pass Box
- Stainless Square Pipe 38x38x1.2 mm With Adjusting
Installation
IQOQ Document and execution
- Document verification; drawings, layout, certificates, manual etc.
- Component/ installation checklist
- Location verification
- Functional test
2.2 | PASSBOX PHARMA TYPE Detail 2 | 1 | ชุด | 85000 |  | 85000 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
External dimension : 730(W) x 930(D) x 730(H) mm.
Internal dimension : 500(W) x 500(D) x 600(H) mm.
External Body : Stainless Steel 304 x 1.2 mm.
Internal Body : Stainless Steel 304 x 1.2 mm.
Door Type : Single Swing Door Tempered Glass 8 mm. thk.
Handel Type : Stainless 304
Locking System : Electromagnetic lock Holding Force 300 lbs x 2 Sets
Indicator Lamp : 2 Sets
Limit Switch : 2 Sets
All Inside Corner are Curve as per GMP
Door seal : Airtight 100%
Power : 220V / 50Hz/ 50W
Circuit Breaker : 2P 6A x 1 Set
Relay : 24V DC x 2 Sets
Fuse For 220V AC : 2A x 1 Set
Fuse For 18V AC : 10A+Fuse 2A x 1 Set
Function:
Interlocking: The doors can be opened one door at a time
Easy maintenance: Maintenance from inside the Pass Box
Support and Cover For the Product
- Stainless steel 304 Slope on the Pass Box
- Stainless steel 304 Cover under the Pass Box
- Stainless Square Pipe 38x38x1.2 mm With Adjusting
Installation
IQOQ Document and execution
- Document verification; drawings, layout, certificates, manual etc.
- Component/ installation checklist
- Location verification
- Functional test
Transportation
2.3 | PASSBOX PHARMA TYPE With Laminar Detail 3 | 1 | ชุด | 203300 |  | 203300 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
External dimension : 1,100(W) x 1,300(D) x 1,200(H) mm.
Internal dimension : 600(W) x 600(D) x 600(H) mm.
External Body : Stainless Steel 304 x 1.2 mm.
Internal Body : Stainless Steel 304 x 1.2 mm.
Fan : Centrifugal type Capacity 600 CMH x 490 Pa 1 Set.
Main filter : Hepa 99.995% MPPS H14 300x600 x 1 Set.
Locking System : Electromagnetic lock Holding Force 300 lbs x 2 Sets
Speed Adjusting : 1 Set.
Indicator Lamp : 2 Sets
Door type : Single Swing Door Tempered glass 8 mm. thk.
Start Button : 2 Sets.
Filter clog gauge : Magnehelic gauge 0-750 Pa 1 Set.
Emergency Switchs : 2 Sets
Limit Switch : 2 Sets
Leak Test : Stainless Steel x 2 Sets
All Inside Corner are Curve as per GMP
Power : 220V / 50Hz/ 0.4kW
Circuit Breaker : 2P 6A x 1 Set
Function:
Interlocking: The doors can be opened one door at a time
Cleaning air inside before using and transfering the materials
Supply air velocity: 0.36-0.54 m/s
Easy maintenance: Maintenance from inside the Pass Box
Cleanliness class: Grade A
Support and Cover For the Product
- Stainless steel 304 Slope on the Pass Box
- Stainless steel 304 Cover under the Pass Box
Installation
IQOQ Document and execution
- Document verification; drawings, layout, certificates, manual etc.
- Component/ installation checklist
- Location verification
- Utilities connect verification
- Functional test
- Air velocity test
- Power failure and power recovery test
2.4 | CROSS BENCH Detail 4 | 1 | ชุด | 13000 |  | 13000 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
Dimension :1,030(W) x 350(D) x 500(H) mm.
External body : Stainless Steel 304
Internal Body : Stainless Steel 304
Curve System : Curve as Indicate in Drawing
Shoes : 3 Pairs Per Side
Installation
2.5 | CROSS BENCH Detail 5 | 1 | ชุด | 16600 |  | 16600 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
Dimension :1,350(W) x 350(D) x 500(H) mm.
External body : Stainless Steel 304
Internal Body : Stainless Steel 304
Curve System : Curve as Indicate in Drawing
Shoes : 5 Pairs Per Side
Installation
2.6 | Gown Cabinet Detail 6, Detail 7 | 2 | ชุด | 60700 |  | 121400 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
External dimension : 675(W)x500(D)x1,880(H) mm.
Internal dimension : 525(W)x463(D)x1,700(H) mm.
External body : Stainless Steel Sheet 304 x 1.2 mm. Hair Line Finish
Internal body : Stainless Steel Sheet 304 x 1.2 mm. Hair Line Finish
Door : Tempered Glass 8 mm.thk. Single Swing Door.
Handle : Stainless 304
Hanger : Stainless Steel x 10 Sets.
Cover : Stainless Steel 304.
2.7 | Sink Detail 8 | 1 | ชุด | 104700 |  | 104700 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
External dimension : 1,800(W) x 600(D) x 1,300(H) mm.
Sink dimension : 400(W) x 400(D) x 300(H) mm. x 2 Basin
External body : Stainless Steel Sheet 304 x 1.2 mm. Hair Line Finish
Sink body : SUS304 Mirror Finish
Catches System : Magnetic x 2 Sets.
Feru : Stainless Steel
Drain Stopper
Installation
| Transportation | 1 | เหมา | 5000 |  | 5000 |  |  | MICRON CLEAN | ENERCOV
3 | เครื่องกรองน้ำ RO | 1 | เครื่อง |  | 12690 |  | 12690
| รวมราคางานอุปกรณ์ประกอบห้องสะอาด |  |  |  |  | 620300
| รวมรายการ (1-2-3) ครุภัณฑ์จัดซื้อ |  |  |  |  | 1040557
|  | รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  |  |  | 1040557
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

## แบบ ปร.4 (พ)_ค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี) | [8 empty] | แบบ ปร.4 (พ)
โครงการ | ก่อสร้าง และ ปรับปรุงห้องตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
สถานที่ก่อสร้าง องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
ประมาณการโดย บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด |  | วันที่ | 23 | เดือน | กรกฏาคม | พ.ศ. | 2564
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) |  |  |  | หมายเหตุ
[8 empty] | ราคาสืบที่ใช้ | ราคาสืบเทียบ
1 | งานตรวจประเมินห้อสะอาด | 1 | JOB | 22400 |  |  |  | บริษัท โพเฟสชั่นแนล ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัท พีเมค จำกัด
2 | ค่าใช้จ่ายภายในโครงการ | 1 | JOB | 19000
|  | รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ |  | 41400
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน