

**องค์การเภสัชกรรม**

**งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่อาคารผลิต**

**ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์**

**เอกสารแนบท้าย**

**รายการการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม**

**ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **สรุปรายการที่ถูกเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม** | | | |
| **งานวิศวกรรมโครงสร้าง** | | | |
| หมายเลขแบบเดิม | | รายการที่ถูกเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | **หมายเหตุ** |
| แปลนพื้นชั้น1 (แสดงตำแหน่ง Loading-1, Loading-2)  1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-07Rev01) | | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) Loading-1, Loading-2)  1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-07 Rev02) แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| แบบโครงสร้างฐานรับน้ำมันเตา  1-08-AF00-CV01 Rev.01  (แผ่นที่ CV-08) | | **ยกเลิก**  ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) แบบโครงสร้างฐานรับถังน้ำมัน 20,000 ลิตร  1-08-AF00-CV01 Rev.02(แผ่นที่ CV-03) |  |
| แบบโครงสร้างถังเก็บน้ำ 100 ลบ.ม.  1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-09) | | **ยกเลิก**  ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)  แบบโครงสร้างถังเก็บน้ำ 250 ลบ.ม.  1-08-AF00-CV01 Rev.03(แผ่นที่ CV-02) |  |
| แบบขยายโครงสร้าง Platform 1  1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-10) | | **ยกเลิก**  ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)แบบขยายโครงสร้าง Platform 1  1-08-AF00-CV01 Rev.02(แผ่นที่ CV-10) |  |
| แบบขยายโครงสร้าง Platform 2  1-08-AF00-CV01 Rev.01 (แผ่นที่ CV-11) | | **ยกเลิก**  ให้ใช้แบบงานโครงสร้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)แบบขยายโครงสร้าง Platform 2  1-08-AF00-CV01 Rev.02(แผ่นที่ CV-11) |  |
| **งานสถาปัตยกรรม** | | | |
| แปลนผังบริเวณโรงผลิตยาและเคมีภัณฑ์และวัตถุไวไฟ  1-08-AF00-AR01 Rev.01  (แผ่นที่ AR-02) | | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้แบบงานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนผังบริเวณโรงผลิตยาและเคมีภัณฑ์และวัตถุไวไฟ  1-08-AF00-AR01 Rev.01 (แผ่นที่ AR-02)แก้ไขวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 |  |
| แปลนพื้นชั้น 1 (แสดงตำแหน่ง Ramp) 1-08-AF00-AR01 Rev.01  (แผ่นที่ AR-03) | | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้งานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนพื้นชั้น 1 (แสดงตำแหน่ง Ramp) 1-08-AF00-AR01 Rev.01  (แผ่นที่ AR-03) แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า 1-08-AF00-AR01 Rev.01  (แผ่นที่ AR-27) | | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้งานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า  1-08-AF00-AR01 Rev.01 (แผ่นที่ AR-27)  แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า-หลังคา 1-08-AF00-AR01 Rev.01  (แผ่นที่ AR-28) | | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้งานสถาปัตยกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า-หลังคา  1-08-AF00-AR01 Rev.01 (แผ่นที่ AR-28)  แก้ไขวันที่ 10 มิถุนายน 2563 |  |
| **งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร** | | | |
| หมายเลขแบบเดิม | รายการที่ถูกเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม | | **หมายเหตุ** |
| ผังไรเซอร์ไดอะแกรมระบบกล้องวงจรปิด1-08-AF00-EE01 Rev.01  (แผ่นที่ EE-06) | **ยกเลิก**  ให้ใช้แบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร (แก้ไขเพิ่มเติม)  1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-06) แก้ไขวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 | |  |
| **งานระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าสื่อสาร** | | | |
| ผังแบบงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น3 1-08-AF00-EE01 Rev.01  (แผ่นที่ EE-08) | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้ผังแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร(แก้ไขเพิ่มเติม) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น3 1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-08) แก้ไขวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | |  |
| แปลนงานเดินท่อสายสัญญาณจากอาคารอำนวยการไปยังอาคารผลิตหลังใหม่ฝ่ายเคมีภัณฑ์  1-08-AF00-EE01 Rev.01  (แผ่นที่ EE-15) | **ยกเลิก**  ให้ใช้แบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร (แก้ไขเพิ่มเติม)  1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-06) แก้ไขวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 | |  |
| แปลนงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร อาคาร C (อาคารระบบวิศวกรรม) 1-08-AF00-EE01 Rev.01  (แผ่นที่ EE-17) | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้แบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร (แก้ไขเพิ่มเติม)  แปลนงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร อาคาร C (อาคารระบบวิศวกรรม) 1-08-AF00-EE01 Rev.01 (แผ่นที่ EE-17) แก้ไขวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 | |  |
| **งานระบบเครื่องกล** | | | |
| Schematic Diagram For AHU  EF 1st Floor Plan  (AHU 1/15 ,1/16)  1-08-AF00-AC01 Rev.01  (แผ่นที่ AC-09) | **เปลี่ยนแปลง**  ให้ใช้แบบงานระบบอากาศ (แก้ไขเพิ่มเติม)  Schematic Diagram For AHU  EF 1st Floor Plan(AHU 1/15 ,1/16)  1-08-AF00-AC01 Rev.01  (แผ่นที่ AC-09) แก้ไขวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 | |  |
| **งานระบบสุขาภิบาล** | | | |
| แปลนผังบริเวณงานระบบสุขาภิบาล (อาคาร A)  1-08-AF00-SN01 Rev.01  (แผ่นที่ SN-02) | **ยกเลิก**  แปลนผังบริเวณงานระบบสุขาภิบาล (อาคาร A)  1-08-AF00-SN01 Rev.02  (แผ่นที่ SN-02) | |  |