## ปร.6_สรุปราคากลางงานก่อสร้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง |  |  |  |  | แบบ ปร.6
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□ ประเภทงาน |  | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
□ หน่วยงานออกแบบ |  | แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
□ แบบเลขที่ |  | 01-21-AT00-001
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4, ปร.4 (พ) และ ปร.5 ที่แนบ
□ วันที่ |  | เดือน | พศ.
ลำดับ | รายการ |  |  | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานก่อสร้าง
1.1 งานก่อสร้าง
2 | หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ
2.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษ
สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด |  |  |  | หน่วย : บาท
ราคากลาง

## ปร.5_สรุปค่าก่อสร้าง
แบบสรุปค่าก่อสร้าง | [8 empty] | แบบ ปร.5
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□ ประเภทงาน |  | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
□ หน่วยงานออกแบบ |  | แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
□ แบบเลขที่ |  | 01-21-AT00-001
□ ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 | จำนวน |  | แผ่น
□ วันที่ |  | เดือน |  | พศ.
ลำดับ | รายการ |  |  |  | ค่าวัสดุและค่าแรง |  | FACTOR F | รวมราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
2 | หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
3 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้า-ฟ้าสื่อสาร
5 | หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
6 | หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ลำดับ 1-6)
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย……………..…15..…………………..%
เงินประกันผลงานหัก………..…0……………………..%
ดอกเบี้ยเงินกู้…...……………...…5……………………..%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม………..……………7..…………………%
[6 empty] | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | หน่วย : บาท

## แบบ ปร.4 งานสถาปัตยกรรม
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-21-AT00-001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
1.1 | อาคารจอดรถ
1) | พื้น
| F1 - พื้นคสล.ผิวขัดมัน (ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต) |  |  | ตร.ม
| F2 - พื้นคสล.ผิวขัดเรียบ เคลือบทับด้วย PU ชนิด SELF-LEVELING ความหนาไม่น้อยกว่า 3 mm. พร้อมบล็อคความชื้นติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม
| F3 - พื้นกระเบื้องพอร์ชเลน ชนิดกันลื่น (เลือกสี/ลายภายหลัง) |  |  | ตร.ม
| F4 - พื้นกระเบื้องพอร์ชเลน (เลือกสี/ลายภายหลัง) |  |  | ตร.ม
| F5 - พื้นกระเบื้องพอร์ชเลน ชนิดกันลื่น (เลือกสี/ลายภายหลัง) |  |  | ตร.ม
| F6 - พื้นคสล.ผิวขัดเรียบ เคลือบทับด้วย PU ชนิด COATING หนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม
| F7 - พื้นคสล.ผิวขัดเรียบ เคลือบทับด้วยระบบกันซึมดาดฟ้า PU แบบโชว์ผิว ชนิดทา หนาไม่น้อยกว่า 2 mm. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต (เลือกสีภายหลัง) (พื้น7B,ดาดฟ้า) |  |  | ตร.ม
2) | ผนัง
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา* ขนาด 20x60x7.5cm. ฉาบปูนเรียบ |  |  | ตร.ม.
| - เสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง ขนาดก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  |  | ม.
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา* ขนาด 20x60x15cm. ฉาบปูนเรียบ |  |  | ตร.ม.
| - เสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง ขนาดก่ออิฐมอญเต็มแผ่น |  |  | ม.
| - ฉาบปูนเรียบ |  |  | ตร.ม.
| - ผนังกระเบื้องพอร์ชเลน (เลือกสี/ลายภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
| - บัวเชิงผนังอะลูมิเนียม (ในห้องสำนักงาน) |  |  | เมตร
3) | ฝ้าเพดาน
| C1 - โครงสร้างพื้น คสล. ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดภายนอก (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
| C2 - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดกันความชื้นหนาไม่น้อยกว่า 9 mm. ชนิดทนความชื้น ทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายใน พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม ที-บาร์ |  |  | ตร.ม.
4) | งานประตู-หน้าต่าง
| ประตูบานเหล็กม้วนทนไฟ ระบบเปิด-ปิดด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3.00x3.00 ม. |  |  | ชุด
| ประตูเหล็กทนไฟบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.05x0.90 ม. (ประตูหนีไฟ) |  |  | ชุด
| ประตูเหล็กทนไฟบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.05x0.90 ม. (ประตูหนีไฟ) |  |  | ชุด
| ประตูเหล็กทนไฟบานเปิดคู่ ขนาด 2.20x2.40 ม. (ประตูห้องปั้ม) |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 2.00x0.90 ม. (ประตูห้องน้ำ) |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 2.00x0.80 ม. (ประตูห้องน้ำ) |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 2.00x0.90 ม. (ประตูห้องทั่วไป) |  |  | ชุด
| ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ขนาด 2.00x0.90 ม. (ประตูห้องงานระบบ) |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2.00x0.90 ม. (ประตูห้องทั่วไป) |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2.00x1.00 ม. (ประตูห้องแม่บ้าน) |  |  | ชุด
| ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2.00x0.90 ม. (ประตูช่องงานระบบ) |  |  | ชุด
| ประตูบานเลื่อน ขนาด 2.00x1.90 ม. (ประตูห้องน้ำคนพิการ) |  |  | ชุด
| ชุดประตูตะแกรงเหล็กบานเลื่อน ขนาด 2.10x4.70 ม. |  |  | ชุด
| หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60x0.80 ม. |  |  | ชุด
| หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60x2.30 ม. |  |  | ชุด
| หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.10x1.10 ม. |  |  | ชุด
| หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด 1.40x1.10 ม. |  |  | ชุด
| หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด 1.10x2.60 ม. |  |  | ชุด
5) | งานทาสี
| - ทาสีน้ำ อะครีลิคชนิดภายนอก เกรดพรีเมี่ยม (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
| - ทาสีน้ำ อะครีลิคชนิดภายใน เกรดพรีเมี่ยม (เลือกสีภายหลัง) |  |  | ตร.ม.
6) | หลังคาและรางน้ำ
| - หลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. เคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 5 mm. |  |  | ตร.ม.
| - ผนังหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี (Metal Sheet) หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. เคลือบสี ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 5 mm. |  |  | ตร.ม.
| - Flashing |  |  | เมตร
| - ครอบสัน/ครอบข้างหลังคา |  |  | เมตร
| - รางน้ำ สแตนเลส หนาไม่น้อย 0.7 มม. |  |  | เมตร
| - เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 mm. |  |  | กก.
| - สีน้ำมันทาเหล็ก |  |  | ตร.ม
7) | ห้องน้ำและสุขภัณฑ์
| - โถส้วม |  |  | ชุด
| - ฟลัชวาล์วท่อตรงแบบก้านโยก สำหรับ โถปัสสาวะชาย |  |  | ชุด
| - โถปัสสาวะชาย |  |  | ชุด
| - อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำ |  |  | ชุด
| - ก๊อกน้ำ |  |  | ชุด
| - สายฉีดชำระ |  |  | ชุด
| - ที่ใส่กระดาษทิชชู |  |  | ชุด
| - กระจกเงา |  |  | ชุด
| - เครื่องดับกลิ่น |  |  | ชุด
| - ผนังสำเร็จรูป |  |  | ชุด
| - ราวจับคนพิการ (รูปตัวแอล ติดข้างผนัง) |  |  | ชุด
| - ราวจับคนพิการ (ติดข้างผนัง) |  |  | ชุด
| - ราวจับคนพิการ (อ่างล้างหน้า,โถส้วม) |  |  | ชุด
| - ท้อปเคาน์เตอร์อ่างล้างมือหินแกรนิตผิวเงา |  |  | เมตร
8) | บันได ST-01
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้อง |  |  | ตร.ม
| - จมูกบันไดอลูมิเนียมสำเร็จรูปกว้าง 2" |  |  | เมตร
| - ชานพักบันไดปูกระเบื้อง |  |  | เมตร
| - ราวจับสแตนเลส ø 1 1/2" |  |  | ตร.ม
| - ราวจับสแตนเลส ø 1" (แนวตั้ง) |  |  | ตร.ม
| - ราวจับสแตนเลสหนา 10 มม. กว้าง 2" |  |  | ตร.ม
9) | บันได ST-02
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวขัดมัน |  |  | ตร.ม
| - ราวบันไดเหล็กกลม 2" หนา 2.3 มม |  |  | กก.
| - ราวบันไดเหล็กกลม 1 1/2" หนา 2.3 มม |  |  | กก.
| - สีน้ำมันทาเหล็ก |  |  | ตร.ม
10) | บันได ST-03
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวขัดมัน |  |  | ตร.ม
| - ราวบันไดเหล็กกลม 2" หนา 2.3 มม |  |  | กก.
| - ราวบันไดเหล็กกลม 1 1/2" หนา 2.3 มม |  |  | กก.
| - สีน้ำมันทาเหล็ก |  |  | ตร.ม
รวมรายการ 1.1
1.2 | งานเบ็ดเตล็ด
1) | เปลือกหุ้มอาคาร
| - ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ไส้กลาง FR เลือกสีภายหลัง พร้อมโครงเคร้าเหล็กทาสีกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต |  |  | ตร.ม.
2) | ส่วนประกอบต่างๆในพื้นที่จอดรถ
| - หมอนคสล.กันรถหยุดสำเร็จรูป 150x125x2000 มม |  |  | ชุด
| - ตีเส้นจราจร |  |  | เมตร
| - ตีเส้นลูกศร (เส้น 1 หัว) (ถนนในอาคารจอดรถ) |  |  | ชุด
| - ตีเส้นลูกศร (เส้น 2 หัว) (ถนนในอาคารจอดรถ) |  |  | ชุด
| - สัญลักษณ์ที่จอดรถคนพิการ |  |  | ชุด
| - ตีเส้นลูกศรขึ้นลงทางลาด |  |  | ชุด
| - ราวเหล็กกันที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ |  |  | ชุด
| - ตีเส้นลูกศร (เส้น 1 หัว) (ถนนนอกอาคารจอดรถ) |  |  | ชุด
| - ตีเส้นลูกศร (เส้น 2 หัว) (ถนนนอกอาคารจอดรถ) |  |  | ชุด
| - ป้ายจำกัดความสูงรถยนต์ |  |  | ชุด
รวมรายการ 1.2
รวมรายการ หมวดงานสถาปัตยกรรม
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท
W1.1
W1.2
W2
W3.1
W3.2
D1.1
D1.2
D2.1
D2.3
D2.4
D3.1
D3.2
D3.3
D4.1
D4.2
D1.4
D2.2
D1.3

## แบบ ปร.4 งานโครงสร้าง-โยธา
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-21-AT00-001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
1.1 | งานรื้อถอน
| รื้อถอนโครงสร้างเหล็กหลังคาคลุมจอดรถ (ของเดิม) |  |  | ตร.ม
| รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาคลุมจอดรถ (ของเดิม) |  |  | ตร.ม
| รื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (ของเดิม) |  |  | ตร.ม
รวมรายการ 1.1
1.2 | งานฐานราก - เสาเข็ม
| ทดสอบ Boring Test (36-40 ม.) |  |  | จุด
| เสาเข็มเจาะ Bored Pile Dia.0.60 x36.00 m. |  |  | ต้น
| เสาเข็มเจาะ Bored Pile Dia.0.80 x36.00 m. |  |  | ต้น
| สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Dia.0.60 m. |  |  | ต้น
| สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Dia.0.80 m. |  |  | ต้น
| ทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOAD TEST |  |  | ต้น
| ทดสอบเสาเข็ม SEISMIC INTEGRITY TEST |  |  | ต้น
| ขนย้ายดินเสาเข็มเจาะ |  |  | ลบ.ม
| ขุดหลุมฐานรากและถมคืน |  |  | ลบ.ม
| ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ (Lean) |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| เหล็ก RB 9 mm.(SR.24) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 12 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 20 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 25 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 28 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก.
| ไม้แบบหล่อ (ใช้ 50 %) |  |  | ตร.ม
| ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อ |  |  | ตร.ม
| ไม้เคร่ายึดแบบ (30% ของไม้แบบที่ลดแล้ว) |  |  | ลบ.ฟ
| ตะปูประกอบไม้แบบ (0.25 กก./ตร.ม) |  |  | กก.
รวมรายการ 1.2
1.3 | งานโครงสร้าง เสา, คาน, พื้น, ปล่องลิฟท์, ถังเก็บน้ำใต้ดิน, บันได, RAMP, ถนนรอบอาคาร, ผนังกันตก คสล.
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 320 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| เหล็ก RB 9 mm.(SD.24) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 10 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 12 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 16 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 20 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 25 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก.
| วัสดุ-อุปกรณ์ พื้นคอนกรีตอัดแรง |  |  | ตร.ม
| ไม้แบบหล่อ (ใช้ 50 %) |  |  | ตร.ม
| ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อ |  |  | ตร.ม
| ไม้เคร่ายึดแบบ (30% ของไม้แบบที่ลดแล้ว) |  |  | ลบ.ฟ
| ตะปูประกอบไม้แบบ (0.25 กก./ตร.ม) |  |  | กก.
| ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ Lean หนา 5 Cm. (แบบท้องพื้น) |  |  | ลบ.ม
| ขุดหลุมฐานราก (ถังเก็บน้าใต้ดิน) |  |  | ลบ.ม
| WATER STOP 8" |  |  | ม.
| Waterproof Membrane 4.0 mm.thk. |  |  | ตร.ม
| RT-100x50x3.2 mm.(ผนังกันตก) |  |  | กก.
| PL-01 (ผนังกันตก) |  |  | ชุด
| สีทากันสนิม (ผนังกันตก) |  |  | ตร.ม
รวมรายการ 1.3
1.4 | งานโครงสร้างหลังคา
| WF-800x300x14x26 mm. |  |  | กก.
| C-200x75x20x3.2 mm. |  |  | กก.
| Round Tube Dia. 114.30 x 4.50 mm. |  |  | กก.
| Round Tube Dia. 88.90 x 3.20 mm. |  |  | กก.
| BRACING RB ∅ 19 mm. with TURNBUCKLE ∅ 3/4" |  |  | ชุด
| Sag rod RB Dia. 15 mm.Bolst & Nuts |  |  | ชุด
| Steel Plate 6 mm. ค้ำหลังแป |  |  | ชุด
| PL-01 , PL-02 |  |  | ชุด
| Plate เสาฐานเสารับโครงหลังคา |  |  | ชุด
| สีทากันสนิม |  |  | ตร.ม
| สีทาทนไฟ |  |  | ตร.ม
รวมรายการ 1.4
1.5 | งานโครงสร้างรองรับ Water Tank
| WF-800x300x14x26 mm. |  |  | กก.
| WF-500x300x11x18 mm. |  |  | กก.
| Chanel 200x90x8x13 mm. |  |  | กก.
| L-50x50x3 mm. |  |  | กก.
| RT-100x50x2.3 mm. |  |  | กก.
| RT-75x45x2.3 mm. |  |  | กก.
| พื้นเหล็กตะเเกรงฉีก รับนํ้าหนัก ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตรม (Span 600) |  |  | กก.
| Checker Plate 3 mm. |  |  | กก.
| PL-01 |  |  | ชุด
| PL-02 |  |  | ชุด
| Steel Plate 9 mm.(ตัดตามเเบบ) |  |  | ชุด
| สีทากันสนิม |  |  | ตร.ม
| สีทาทนไฟ |  |  | ตร.ม
รวมรายการ 1.5
1.6 | งานโครงสร้าง Truss Pipe Rack
| Round Tube Dia. 88.90 x 3.20 mm. |  |  | กก.
| Round Tube Dia. 76.30 x 3.20 mm. |  |  | กก.
| Round Tube Dia. 60.50 x 3.20 mm. |  |  | กก.
| PL-01 |  |  | ชุด
| สีทากันสนิม |  |  | ตร.ม
| เสาเข็มรูปตัว ไอ 0.18x0.18x8.0 m. |  |  | ต้น
| ตัดหัวเสาเข็ม "เสาเข็มรูปตัว ไอ 0.18x0.18x8.0 m. |  |  | ต้น
| ขุดหลุมฐานรากและถมคืน |  |  | ลบ.ม
| ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ (Lean) |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| เหล็ก RB 6 mm.(SR.24) |  |  | กก.
| เหล็ก RB 9 mm.(SD.24) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 12 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 16 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก.
| ไม้แบบหล่อ (ใช้ 50 %) |  |  | ตร.ม
| ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อ |  |  | ตร.ม
| ไม้เคร่ายึดแบบ (30% ของไม้แบบที่ลดแล้ว) |  |  | ลบ.ฟ
| ตะปูประกอบไม้แบบ (0.25 กก./ตร.ม) |  |  | กก.
รวมรายการ 1.6
1.7 | งานโครงสร้างฐานรากวางถังบำบัดน้ำเสีย
ฐานรากวางถังบำบัดนำเสีย 1
| เสาเข็มรูปตัว ไอ 0.18x0.18x6.0 m. |  |  | ต้น
| ตัดหัวเสาเข็ม "เสาเข็มรูปตัว ไอ 0.18x0.18x8.0 m. |  |  | ต้น
| ขุดหลุมฐานรากและถมคืน |  |  | ลบ.ม
| ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ (Lean) |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| เหล็ก DB 12 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก.
| ไม้แบบหล่อ (ใช้ 50 %) |  |  | ตร.ม
| ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อ |  |  | ตร.ม
| ไม้เคร่ายึดแบบ (30% ของไม้แบบที่ลดแล้ว) |  |  | ลบ.ฟ
| ตะปูประกอบไม้แบบ (0.25 กก./ตร.ม) |  |  | กก.
รวมรายการ 1.7
1.8 | ฐานรากวางถังบำบัดนำเสีย 2
| เสาเข็มรูปตัว ไอ 0.18x0.18x6.0 m. |  |  | ต้น
| ตัดหัวเสาเข็ม "เสาเข็มรูปตัว ไอ 0.18x0.18x8.0 m. |  |  | ต้น
| ขุดหลุมฐานรากและถมคืน |  |  | ลบ.ม
| ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ (Lean) |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| เหล็ก DB 12 mm.(SR.40) |  |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก.
| ไม้แบบหล่อ (ใช้ 50 %) |  |  | ตร.ม
| ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อ |  |  | ตร.ม
| ไม้เคร่ายึดแบบ (30% ของไม้แบบที่ลดแล้ว) |  |  | ลบ.ฟ
| ตะปูประกอบไม้แบบ (0.25 กก./ตร.ม) |  |  | กก.
รวมรายการ 1.8
1.9 | ฐานรากวางถังบำบัดนำเสีย 3 (ถังปรับสภาพน้ำ)
| เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Dia. 0.15x0.15x6.0 m. |  |  | ต้น
| ขุดหลุมฐานรากและถมคืน |  |  | ลบ.ม
| ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ (Lean) |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| เหล็ก RB 9 mm.(SR.24) |  |  | กก.
| เหล็ก DB 12 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก.
| ไม้แบบหล่อ (ใช้ 50 %) |  |  | ตร.ม
| ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อ |  |  | ตร.ม
| ไม้เคร่ายึดแบบ (30% ของไม้แบบที่ลดแล้ว) |  |  | ลบ.ฟ
| ตะปูประกอบไม้แบบ (0.25 กก./ตร.ม) |  |  | กก.
รวมรายการ 1.9
1.1 | หลังคาคลุมโถงบันได (ชั้น 7B)
| คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc (Cly.) |  |  | ลบ.ม
| เหล็ก DB 25 mm.(SD.40) |  |  | กก.
| เหล็ก RB 9 mm.(SR.24) |  |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก.
| ไม้แบบหล่อ (ใช้ 50 %) |  |  | ตร.ม
| ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อ |  |  | ตร.ม
| ไม้เคร่ายึดแบบ (30% ของไม้แบบที่ลดแล้ว) |  |  | ลบ.ฟ
| ตะปูประกอบไม้แบบ (0.25 กก./ตร.ม) |  |  | กก.
| PL-01 |  |  | ชุด
| PL-02 |  |  | ชุด
| WF-400x200x8x13 mm.(66 Kg/m.) |  |  | กก.
| WF-200x200x8x12 mm.(49.9 Kg/m.) |  |  | กก.
| สีทากันสนิม |  |  | ตร.ม
| สีทาทนไฟ |  |  | ตร.ม
| เเผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ กว้าง 35 Cm.หนา 5 Cm.รับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 200 Kg/m |  |  | ตร.ม
| Wire Mesh Dia.4 mm.@0.20 m. |  |  | ตร.ม
รวมรายการ 1.10
รวมรายการ หมวดงานโครงสร้าง-โยธา
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท

## แบบ ปร.4 งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-21-AT00-001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานระบบไฟฟ้า-ฟ้าสื่อสาร
1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง
Hight Volt Equipment
| Transformer 1000 kVA. Oil Type 3P 4W, 22 kV./230-400V. 50Hz. (Low loss) Oil Immersed Hermatically Sealed Type TAP -4x2.5%, Z=4% With Cable box on Platform |  |  | Set
| HV.Equipment (PEA. SD.) HV.Equipment งานเชื่อมต่อแรงสูง&ค่าแรงติดตั้งพร้อมปักเสา |  |  | Lot
| Yard For Transformer (PEA. SD.) |  |  | Lot
| Termination Outdoor Type For HV. Cable |  |  | Lot
Hight Volt Cable
| SAC 50 Sq.mm 25kV. | THW 95 MM6 |  | m.
| XLPE 35 Sq.mm 24kV. | THW 95 MM6 |  | m.
| 4" RSC. | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 1
2 | ตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | ตู้เมนไฟฟ้า
MDB21-1.PANEL (Outdoor)
| MDB21-1.PANEL (TIS Standard Form 2b) - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory - Outdoor IP54 |  |  | Set
| ACB 1800AT/2000AF 3P 50kA -Drawout Typee & Ground Fault Protection -Shunt Release & Undervoltage with time delay unit | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| SPD Type B+C |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 800AT/1000AF 3P 50kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 600AT/1000AF 3P 50kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 160AT/250AF 3P 36kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
MDB21-1-1.PANEL
| MDB21-1-1.PANEL (TIS Standard Form 2b) - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| SPD Type B+C |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 600AT/800AF 3P 50kA -Shunt Release & Undervoltage with time delay unit | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 400AT/400AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 300AT/400AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 250AT/250AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
CAP BANK
| Power Factor Controller 6 Step |  |  | Set
| Capacitor 50kVar 525Vac |  |  | Set
| Magnetic Contactor |  |  | Set
EMDB21-1-1.PANEL
| EMDB21-1-1.PANEL (TIS Standard Form 2b) - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| ATS 4P 300AT 50kA Automatic Transfer Switch | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 150AT/250AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
DB21-1-1.PANEL
| DB21-1-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 400AT/400AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 150AT/250AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
DB21-1-2.PANEL
| DB21-1-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
EDB21-1-1.PANEL
| EDB-1-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
CB-WWTP-1.PANEL
| CB-WWTP-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
CB-WWTP-2.PANEL
| CB-WWTP-2.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 2P 25kA |  |  | Set
EDB21-1-2(For Fire Pump System).PANEL
| EDB21-1-2.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 2P 25kA |  |  | Set
EDB21-7-1.PANEL
| EDB21-7-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
EDB21-7-2.PANEL
| EDB21-7-2.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Digital Meter |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
| MCCB 15-100AT/100AF 2P 25kA |  |  | Set
Load Center & CB BOX
| Load Center 36 CCT (250A) Main Breaker |  |  | Set
| Load Center 30 CCT (100A) Main Breaker |  |  | Set
| Load Center 24 CCT (100A) Main Breaker |  |  | Set
| Load Center 18 CCT (100A) Main Breaker |  |  | Set
| Circuit Breaker Box - MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA. |  |  | Set
| MCCB 100-160AT/250AF 3P 30kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 100AT/100AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCCB 30-50AT/100AF 3P 25kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCB 20,25,32 AT 3P 6kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| MCB 16,20,32 AT 1P 6kA | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
| RCD 16,20,32 AT 1P 6kA 30mA. | CB 50AT/100AF 3P 15KA |  | Set
Safety Switch
| Safety Swith 3P 30A "NEMA Type 3R" |  |  | Set
| Safety Swith 2P 30A "NEMA Type 3R" |  |  | Set
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 2
3 | Grounding & Lighnig Systems | LIGHTING (ปรับปรุง)
| Air Terminals (Aluminium Wire Ø 16 mm. L=1000 mm.with support .) | GROUND ROD |  | Set
| Hot Dip Galvanized steel wire Ø 8 mm. | THW 95 MM6 |  | m.
| Aluminium Tape Conductor 25x3 mm. |  |  | m.
| Copper Earth Point |  |  | Set
| Solid Copper Conductor wire Ø 8 mm. |  |  | m.
| Power Ground Station |  |  | Set
| IEC01 120 Sq.mm |  |  | m.
| Bare Copper 120 Sq.mm |  |  | m.
| Ground 5/8"x10Ft |  |  | Set
| Concrete Ground Pit |  |  | Set
| PVC 25 mm. |  |  | m.
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 3
4 | LIGHTING, RECEPTACLE & SWITCH | LIGHTING (ปรับปรุง)
LIGHTING
| LED High Bay Size : ≥ 200 mm. Lamp : LED 30W : ≥ 3,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 2 LED Recessed Luminaires (Prismatic) Size : 300x1200 mm. Lamp : LED T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 3 LED Surface Luminaires (Prismatic) Size : 300x1200 mm. Lamp : LED T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 5 Batten Type Size : 600 mm. Lamp : LED T8 1x10W : ≥ 1,000 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 6 Batten Type Size : 1200 mm. Lamp : LED T8 1x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 7 Batten Type Size : 1200 mm. Lamp : LED T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 9 Water Proof Size : 1200 mm. Lamp : LED T8 2x18W : ≥ 2,500 lm./Lamp |  |  | Set
| Type 10 Recessed Square Downlight Size : ≥ 110x110 mm. Lamp : LED Bulb : E27 1x8W : ≥ 800lm./Lamp |  |  | Set
| Type 11 Surface Square Downlight Size : ≥ 100x100 mm. Lamp : LED Bulb : E27 1x8W : ≥ 800lm./Lamp |  |  | Set
RECEPTACLE & SWITCH
| Single Switch 1 Gang |  |  | Set
| Single Switch 2 Gang |  |  | Set
| Two Way Switch 1 Gang |  |  | Set
| Two Way Switch 2 Gang |  |  | Set
| FAN SWITCH With LAMP STATUS 16A 230Vac |  |  | Set
| Single Receptacle 2P+G |  |  | Set
| Duplex Receptacle 2P+G |  |  | Set
| Duplex Receptacle 2P+G (Water Proof) |  |  | Set
| Duplex Receptacle 2P+G Red color (Emer line Form Gen) |  |  | Set
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 4
5 | LIGHTING CONTROL | LIGHTING (ปรับปรุง)
| ECP1.Panel | THW 95 MM12
| Control Unit |  |  | Set
| Panel & Accessories | THW 95 MM12 |  | Set
| 8 channel Relay Unit 10A/ch. | THW 95 MM12 |  | Set
| Power Supply Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| E/LCP2.Panel | THW 95 MM12
| Panel & Accessories | THW 95 MM12 |  | Set
| 8 channel Relay Unit 10A/ch. | THW 95 MM12 |  | Set
| Power Supply Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| E/LCP3.Panel | THW 95 MM12
| Panel & Accessories | THW 95 MM12 |  | Set
| 8 channel Relay Unit 10A/ch. | THW 95 MM12 |  | Set
| Power Supply Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| E/LCP4.Panel | THW 95 MM12
| Panel & Accessories | THW 95 MM12 |  | Set
| 8 channel Relay Unit 10A/ch. | THW 95 MM12 |  | Set
| Power Supply Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| E/LCP5.Panel | THW 95 MM12
| Panel & Accessories | THW 95 MM12 |  | Set
| 8 channel Relay Unit 10A/ch. | THW 95 MM12 |  | Set
| Power Supply Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| E/LCP6.Panel | THW 95 MM12
| Panel & Accessories | THW 95 MM12 |  | Set
| 8 channel Relay Unit 10A/ch. | THW 95 MM12 |  | Set
| Power Supply Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| E/LCP7.Panel | THW 95 MM12
| Panel & Accessories | THW 95 MM12 |  | Set
| 8 channel Relay Unit 10A/ch. | THW 95 MM12 |  | Set
| Power Supply Unit | THW 95 MM12 |  | Set
Local Switch
| 2 Key input Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| 4 Key input Unit | THW 95 MM12 |  | Set
| Cable & Conduit | Raceway
| UTP CAT 6 |  |  | m.
| 1/2" EMT. |  |  | m.
| Connecting System & Accessories |  |  | Lot
รวมรายการ 5
6 | EMERGENCY LIGHT SYSTEM | LIGHTING (ปรับปรุง)
| Exit Light 1x10W. LED Lamp Display 1 Side (2 Hour Operated (Min) |  |  | Set
| Exit Light 1x10W. LED Lamp Display 2 Side (2 Hour Operated (Min) |  |  | Set
| Exit Light 1x10W. LED Lamp "EXIT" Display 1 Side (2 Hour Operated (Min) |  |  | Set
| Remote Lamp Ceiling Type LED 2x9 W 12Vdc |  |  | Set
| Fire Host Light LED 15W. Lamp (Battery Back Up ≥ 2 hrs.) With Receptacle 2P+E |  |  | Set
| Central Batterry With Receptacle 230Vac 50Hz Output 12Vdc 450 Watts (Battery Back Up > 2 hrs.) |  |  | Set
| Central Batterry With Receptacle 230Vac 50Hz Output 12Vdc 250 Watts (Battery Back Up > 2 hrs.) |  |  | Set
| Central Batterry With Receptacle 230Vac 50Hz Output 12Vdc 180 Watts (Battery Back Up > 2 hrs.) |  |  | Set
Cable & Conduit
| FRC 1C-2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 6
7 | Cable | WIRING
| CV-FD 0.6/1kV 300 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 240 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 185 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 70 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 50 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 25 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| CV-FD 0.6/1kV 16 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| FRC 0.6/1kV 1C-35 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| FRC 0.6/1kV 1C-10 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| FRC 0.6/1kV 1C-6 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| FRC 0.6/1kV 1C-4 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| FRC 0.6/1kV 1C-2.5 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| NYY 1C-70 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| IEC01 50 Sq.mm |  |  | m.
| IEC01 16 Sq.mm | THW 95 MM7 |  | m.
| IEC01 10 Sq.mm | THW 95 MM8 |  | m.
| IEC01 6 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| IEC01 4 Sq.mm | THW 95 MM10 |  | m.
| IEC01 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| Cable Lug & Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 7
8 | Raceway & Conduit | Raceway
| Cable Tray 700x100 T=2.0mm. (HDG.) With Cover 1.6 mm. | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Cable Tray 400x100 T=2.0mm. (HDG.) With Cover 1.6 mm. | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Cable Tray 300x100 T=2.0mm. (HDG.) With Cover 1.6 mm. | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Wireway 200x100 T=1.6mm. (HDG.) | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| HDPE. 110mm. | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| ManHole,Support and Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 8
9 | Fire Alarm Systems
| Fire Alarm Control Panel - LCD Backlit Display, Power Supply - Telephone Central & Local Telephone Handset |  |  | Set
| GRAPHIC ANNUNCIATOR FOR FIRE ALARM Size A3 | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| GRAPHIC ANNUNCIATOR FOR FIRE PROTECTION Size A3 | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Box Module Panel With wiring & Terminal | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Fault Isolator Module | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable Control Module For Zone Telephone | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable Control Module For Alarm Bell | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable 2-Wire detector Module For Smoke Detector | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Monitor Module For Supervisory , Flow Switch | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Addressable Control Relay Module For LIFT,Pressure Life | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Photoelectric Smoke Detector | - Photoelectir Smoke Detector |  | Set
| Rate-of-Ries Heat Detector | - Rate-of-Ries Heat Detector |  | Set
| Stobe light |  |  | Set
| Manual Station |  |  | Set
| Bell 6" |  |  | Set
| Fire Phone Outlet |  |  | Set
| Cable & Conduit | Raceway
| 1.0 Sq.mm. TWISTPAIR/SHIELD |  |  | m.
| TIEV 4Cx0.65 Sq.mm | - สาย VAF 2x2.5 Sq.mm |  | m.
| IEC01 1.5 Sq.mm | - THW 2.5 Sq.mm |  | m.
| FRC. 2.5 Sq.mm | - THW 2.5 Sq.mm |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories |  |  | Lot
รวมรายการ 9
10 | TELPHONE & COMPUETR SYSTEM
| Network Switch 24 Port With PoE |  |  | Set
| Patch Panel 24 Port |  |  | Set
| Rack 9U 19" & Accessories |  |  | Set
| UPS 1 kVA. |  |  | Set
| เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ-45 Modular Type |  |  | Set
| เต้ารับโทรศัพท์ RJ-45 Modular Type |  |  | Set
| 6C Fiber Optic Single mode |  |  | m.
| UTP Cat 6 |  |  | m.
| 1" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3/4" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Accessories |  |  | Lot
รวมรายการ 10
11 | SOUND SYSTEMS
| Remote Microphone (Call Station) |  |  | Set
| Media. Player |  |  | Set
| Central Control Unit - Voice System |  |  | Set
| Power Amplifier ≥480W. |  |  | Set
| Rack 42U & ccessries |  |  | Set
| Speaker Selector & Monitor Panel |  |  | Set
| Power Supply Manager & Battery |  |  | Set
| Wide Range Speaker 15 W. |  |  | Set
| Ceiling Mount Speaker 6" (6w 100Vline) |  |  | Set
| Volume Control 30 W. |  |  | Set
| Volume Control 12 W. |  |  | Set
| VTF 2Cx1.5 Sq.mm. |  |  | m.
| VCT 2Cx1.5 Sq.mm. |  |  | m.
| HDPE. 40mm. | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" EMT | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| งานแก้ไขและเชื่อมต่อระบบ Sound ระบเดิม |  |  | Lot
| Handhole and Accessories |  |  | Lot
รวมรายการ 11
12 | งานรื้อถอนและงานอื่นๆของระบบไฟฟ้าเดิม
| งานรื้อถอนสายท่อไฟฟ้าอาคารอำนวยการ |  |  | Lot
| งานรื้อถอนสายท่อไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย |  |  | Lot
| งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของเดิม |  |  | Lot
รวมรายการ 12
รวมรายการ หมวดงานระบบไฟฟ้า-ฟ้าสื่อสาร
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท

## แบบ ปร.4 งานระบบอากาศ
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-21-AT00-001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.1 | ระบบท่อลม
แผ่นเหล็กอาบสังกะสี
| NO.24 |  |  | ตร.ฟ.
| NO.22 |  |  | ตร.ฟ.
| NO.20 |  |  | ตร.ฟ.
FIRE RAET DUCT
| FIRE RAET DUCT |  |  | ตร.ฟ.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
PRESSURE SYSTEM
| PAG 30"x12" |  |  | ชุด
| PRESSURE RELIEF DAMPER + ตุ้มถ่วง |  |  | ชุด
รวมรายการ 1.1
1.2 | Ventilation System
| 1EF-12 |  |  | set
| 1EF-13 |  |  | set
| 1EF-15 |  |  | set
| 1EF-16 |  |  | set
| 7PAF-1 |  |  | set
| รวมรายการ 1.2 | [9 empty] | 0
รวมรายการ 1
2 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | ตู้เมนไฟฟ้า
ACP21-7-1.PANEL
| ACP21-7-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Starter Motor (DOL) |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
| Duct Smoke Detector |  |  | Set
Remote Control Panel.ACP21-7-1
| Remote Control Panel.ACP21-7-1 - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
EX21-1-1.PANEL
| EX21-1-1.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Starter Motor (DOL) |  |  | Set
| MCCB 10-16AT/63AF 2P 15kA. |  |  | Set
EX21-1-2.PANEL
| EX21-1-2.PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Starter Motor (DOL) |  |  | Set
| MCCB 10-16AT/63AF 2P 15kA. |  |  | Set
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 2
3 | Cable | WIRING
| FRC 0.6/1kV 1C-10 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| FRC 0.6/1kV 1C-6 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| IEC53 2C-1.5/G Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| Cable Lug & Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 3
4 | Raceway & Conduit | Raceway
| 1 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Support and Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 4
รวมรายการ หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท
0
0

## แบบ ปร.4 งานระบบสุขาภิบาล
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-21-AT00-001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล
1.1 | ระบบท่อน้ำดี (CW)
ท่อจ่ายน้ำประปา (PPR PIPE)
| Dia 1/2" |  |  | ม.
| Dia 3/4" |  |  | ม.
| Dia 1" |  |  | ม.
| Dia 1 1/4" |  |  | ม.
| Dia 1 1/2" |  |  | ม.
| Dia 2" |  |  | ม.
| Dia 2 1/2" |  |  | ม.
| Dia 3" |  |  | ม.
| Dia 4" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
ท่อจ่ายน้ำประปาฝังดิน (HDPE PIPE)
| Dia 3" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
GATE VALVE
| Dia 1" |  |  | ชุด
| Dia 1 1/4" |  |  | ชุด
| Dia 2" |  |  | ชุด
| Dia 3" |  |  | ชุด
BUTTERFLY VALVE
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 3" |  |  | ชุด
| Dia 4" |  |  | ชุด
BALL VALVE
| Dia 1/2" |  |  | ชุด
STOP VALVE
| Dia 1/2" |  |  | ชุด
FLEXIBLE CONNECTOR
| Dia 3" |  |  | ชุด
FOOT VALVE
| Dia 3" |  |  | ชุด
ACCESS CEILING OPENING
| 0.30X0.30 m |  |  | ชุด
CKECK VALVE
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 3" |  |  | ชุด
STRAINER
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 3" |  |  | ชุด
MODULATING FLOAT VALVE
| Dia 3" |  |  | ชุด
AUTOMATIC AIR VENT(AAV)
| Dia 1" |  |  | ชุด
WATER METER
| Dia 3" |  |  | ชุด
HOSE BIBB
| Dia 1/2" |  |  | ชุด
รวมรายการ 1.1
1.2 | ระบบท่อระบายน้ำ (S,W,V,D)
ท่อระบายน้ำ (PVC PIPE)
| Dia 1/2" |  |  | ม.
| Dia 1" |  |  | ม.
| Dia 1 1/2" |  |  | ม.
| Dia 2" |  |  | ม.
| Dia 3" |  |  | ม.
| Dia 4" |  |  | ม.
| Dia 6" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
ท่อระบายน้ำฝังดิน (HDPE PIPE)
| Dia 2" |  |  | ม.
| Dia 3" |  |  | ม.
| Dia 4" |  |  | ม.
| Dia 6" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
FLOOR DRAIN W/BELL-TRAP
| Dia 2" |  |  | ชุด
FLOOR DRAIN W/P-TRAP
| Dia 2" |  |  | ชุด
FLOOR CLEANOUT(FCO)
| Dia 2" |  |  | ชุด
| Dia 3" |  |  | ชุด
| Dia 4" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
CLEANOUT(CO)
| Dia 3" |  |  | ชุด
| Dia 4" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
VENT TROUGH ROOF (VTR)
| Dia 3" |  |  | ชุด
| Dia 4" |  |  | ชุด
FLEXIBLE CONNECTOR
| Dia 2" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
รวมรายการ 1.2
1.3 | ระบบท่อน้ำฝน
ท่อระบายน้ำฝน (PVC PIPE)
| Dia 4" |  |  | ม.
| Dia 6" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
ท่อระบายน้ำฝนฝังดิน (HDPE PIPE)
| Dia 4" |  |  | ม.
| Dia 6" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
FLOOR CLEANOUT(FCO)
| Dia 4" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
ROOF DRAIN
| Dia 4" |  |  | ชุด
FLEXIBLE CONNECTOR
| Dia 4" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
ท่อ และ บ่อพัก (MH) ระบายน้ำรอบอาคาร
| ขุดดิน-ถมคืนกลบท่อ |  |  | ลบ.ม
| บ่อพัก MH ขนาดรองรับ RCP Dia.60 และฝาปิด |  |  | ชุด
| RCP. Dia.0.60 ม.(1 ท่อน ยาว 1 ม.) |  |  | ท่อน
| ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น 10 ซม. |  |  | ลบ.ม
| คอนกรีตหยาบ Lean หนา 10 ซม. |  |  | ลบ.ม
รวมรายการ 1.3
รวมรายการ 1
2 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | ตู้เมนไฟฟ้า
MCC21-1-1 PANEL
| MCC21-1-1 PANEL - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Starter Motor (Y-D) |  |  | Set
| Motor Circuit Breaker |  |  | Set
| MCCB 16-100AT/100AF 3P 25kA |  |  | Set
| Tower Light 3ชั้น |  |  | Set
Remote Control Panel.BSP
| Remote Control Panel.BSP - Cabinet, Busbar - Wiering Control & Accessory |  |  | Set
| Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 2
3 | Cable | WIRING
| FRC 0.6/1kV 1C-2.5 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| IEC01 6 Sq.mm | THW 95 MM9 |  | m.
| IEC01 4 Sq.mm | THW 95 MM10 |  | m.
| IEC01 2.5 Sq.mm | THW 95 MM11 |  | m.
| OPVC 6x1.5 Sq.mm. |  |  | m.
| Cable Lug & Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 3
4 | Raceway & Conduit | Raceway
| 1 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 3/4" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| 1/2" IMC | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | m.
| Support and Accessories | ACC. |  | Lot
รวมรายการ 4
5 | Main Equipment | ACC.
| WATER PUMP W/CONCRETE BASE , SUPPORT ISOLATION, INSTALLATION, TEST & COMMISSIONING | ACC.
| CWP-1,2 | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | set
PACKAGE BOOSTER PUMP W/VALVE, PRESSURE TANK, ELECTRICAL, CONTROL PANEL, SYSTEM PROTECTION, CONCRETE BASE, SUPPORT ISOLATION, INSTALLATION, TEST & COMMISSIONING (BSP-1)
| BSP-1 | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | set
PACKAGE WASTEWATER TREATMENT W/STRUCTURE, FOUNDATION, WIRE ROPE, SUPPORT, PIPE & VALVE, AIR PUMP & BLOWER , ELECTRICAL, CONTROL PANEL, MANHOLE COVER (HEAVY), INSTALLATION, TEST & COMMISSIONING
| PACKAGE WASTEWATER TREATMENT TANK FLOW RATE= 80 CU.M./DAY |  |  | set
| PACKAGE WASTEWATER TREATMENT TANK FLOW RATE= 10 CU.M./DAY |  |  | set
PH TANK W/STRUCTURE, FOUNDATION, SUPPORT, PIPE & VALVE, AIR PUMP & BLOWER , METERING PUMP & TANK, ELECTRICAL, PH CONTROLLER, CONTROL PANEL, MANHOLE COVER (HEAVY), INSTALLATION, TEST & COMMISSIONING
| PH-TANK | CABLE LADDER 20cm. Hot Dip Galvanized |  | set
WATER STORAGE TANK (ON GROUND) W/VENT, UV COLOUR PAINT PROTECTION, SUPPORT, MANHOLE COVER, INSTALLATION
| ถังเก็บน้ำขนาด 25 CU.M |  |  | set
รวมรายการ 5
รวมรายการ หมวดงานระบบสุขาภิบาล
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท
0
0

## แบบ ปร.4 งานระบบป้องกันอัคคีภัย
แบบ ปร.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
โครงการ | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-21-AT00-001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การเภสัชกรรม
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา แผนก ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย
1.1 | ระบบท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์
FIRE PIPE
| Dia 1" |  |  | ม.
| Dia 1 1/4" |  |  | ม.
| Dia 1 1/2" |  |  | ม.
| Dia 2" |  |  | ม.
| Dia 2 1/2" |  |  | ม.
| Dia 3" |  |  | ม.
| Dia 4" |  |  | ม.
| Dia 6" |  |  | ม.
| Dia 8" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
| ทาสีท่อดับเพลิง |  |  | งาน
TEST & DRAIN PIPE
| Dia 1" |  |  | ม.
| Dia 2" |  |  | ม.
| Dia 2"(UNDERGROUND) |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
| ทาสีท่อดับเพลิง |  |  | งาน
PRESSURE SENSING LINE PIPE
| Dia 1/2" |  |  | ม.
| ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (รวม FIRE BARRIER) |  |  | งาน
| เหล็กยึดท่อ |  |  | งาน
| ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ |  |  | งาน
| ทาสีท่อดับเพลิง |  |  | งาน
GATE VALVE W/SV
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
BALL VALVE
| Dia 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 1" |  |  | ชุด
GLOBE VALVE
| Dia 1/2" |  |  | ชุด
BUTTERFLY VALVE W/SV
| Dia 4" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
FLEXIBLE CONNECTOR
| Dia 2" |  |  | ชุด
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
FOOT VALVE
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
PRESSURE RELIEF VALVE (PRV)
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
CKECK VALVE
| Dia 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
| PRESSURE GAUGE W/PRESSURE SNUBBER & NEEDLE VALVE |  |  | ชุด
STRAINER
| Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| Dia 6" |  |  | ชุด
FLOW METER
| Dia 6" |  |  | ชุด
ALARM VALVE (COMPLETE SET)
| Dia 6" |  |  | ชุด
FLOW SWITCH
| Dia 4" |  |  | ชุด
SIGHT GLASS
| Dia 1" |  |  | ชุด
AUTOMATIC AIR VENT
| Dia 1" |  |  | ชุด
FIRE DEPARTMENT CONNECTOR (FDC)
| Dia 6"x Dia 2 1/2"x Dia 2 1/2" |  |  | ชุด
| FIRE HOSE CABINET (FHC) |  |  | ชุด
FIRE EXTINGUISHER
| DRY CHEMICAL 10 IBS. |  |  | ถัง
| CO2 10 IBS. |  |  | ถัง
SPRINKLER HEAD
| PENDEN SPRINKLER |  |  | ชุด
| UPRIGHT SPRINKLER |  |  | ชุด
รวมรายการ 1
รวมรายการ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย
| รวมราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ+ค่าแรง | [8 empty] | หน่วย : บาท

## ปร.4(พ)_ค่าใช้จ่ายพิเศษ
| แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี) |  |  |  |  | แบบ ปร.4 (พ) | แบบ ปร.4 (พ)
หน่วยงาน/ผู้ประมาณราคา
□ ประเภทงาน |  | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1)
□ เจ้าของอาคาร |  | องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
□ สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
□ หน่วยงานออกแบบ |  | แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กอง วิศวกรรม ฝ่าย เทคโนโลยีและวิศวกรรม
□ แบบเลขที่ |  | 01-21-AT00-001
□ วันที่ |  | เดือน |  | พศ.
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) |  | หมายเหตุ
1 | ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่ก่อสร้าง-ที่พัก |  |  | เดือน
2 | ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง |  |  | เมตร
3 | Sheet Plile ขุดลึก 4 ม. |  |  | เมตร
4 | Tower Crane (ค่าติดตั้งและรื้อถอน) |  |  | เดือน
6 | รถ Mobile Crane |  |  | วัน
รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## แบบแสดงการคำนวณ (พิเศษ)
แบบแสดงรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น (สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)
โครงการ | โครงการอาคารจอดรถ 7 ชั้น (สำหรับรองรับฝ่ายสมุนไพรเเละเภสัชเคมีภัณฑ์ เเละโรงงานผลิตยารังสิต 1) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 01-21-AT00-001
สถานที่ก่อสร้าง |  | องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | โรงงานผลิตยารังสิต องค์การเภสัชกรรม (ธัญบุรี)
ประมาณการโดย บริษัท/หจก. |  |  | วันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
1 | เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
1.1 | ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่ก่อสร้าง-ที่พัก
เหตุผล : เนื่องจากไม่อนุญาตให้พักในเขตพื้นที่ก่อสร้างและภายในองค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี
1.2 | ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง
เหตุผล :เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างอาคารใหม่ที่ติดกับอาคารสโมสรเดิมและอาคารผลิตยาที่ยังมีการใช้งาน จำเป็นต้องมีการก่อสร้างรั้วชั่วคราวที่มีความสูง 2-3 เมตร
เพื่อป้องกันมิให้บุคลภายนอกเข้าเขตก่อสร้าง และป้องกันอัตรายจากการก่อสร้าง
1.3 | ระบบป้องกันดินพังทลาย Sheet Plile
เหตุผล : เนื่องจากงานก่อสร้างมีการก่อสร้างห้องใต้ดินและมีงานขุดดินในงานก่อสร้างซึ่งใกล้อาคารข้างเคียง เพื่อป้องกันดินมิให้สิ่งก่อสร้างอาคารข้างเคียงเกิดดินพังทลาย
1.4 | ค่าเช่า Tower Crane
เหตุผล : เพื่อใช้ยกลำเลียงวัสดุก่อสร้างในงานก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกียวข้อง เพื่อนำไปติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
1.5 | ค่าเช่า รถ Mobile Crane
เหตุผล : เพื่อใช้ยกลำเลียงวัสดุก่อสร้างในงานก่อสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกียวข้อง เพื่อนำไปติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ Tower Crane ระยะ ไม่สามารถยกลำเลียงวัสดุได้
2 | รายละเอียดการคำนวณ
ที | รายการการค่าใช้จ่าย |  | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย |  |  | หมายเหตุ
1 | ค่ารถขนส่งคนงานระหว่างสถานที่ก่อสร้าง-ที่พัก |  |  | เดือน
2 | ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง |  |  | เมตร
3 | Sheet Plile ขุดลึก 4 ม. |  |  | เมตร
4 | Tower Crane (ค่าติดตั้งและรื้อถอน) |  |  | เดือน
5 | รถ Mobile Crane 100 ตัน |  |  | วัน
|  | รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ | [5 empty] | หน่วย : บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
ค่าใช้จ่ายพิเศษรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม